## Nachweis
Version 2018.1
Justificatif Exigences supplémentaires Magasins d'alimentation
Déclaration du concepteur spécialisé
Nom du projet: |  |  |  |  | N° MOP: |  |  |  | Status1 |  | Standard
Adresse du bâtiment: |  |  |  |  | Label |  |  |  | Oui | 0 | Minergie
[9 empty] | Non | 1 | Minergie-P
Concepteur spécialisé: |  |  | Entreprise: | [7 empty] | Minergie-A
Tél.: |  |  | Courriel:
Les exigences sont respectées s'il est possible de répondre par l'affirmative (« Oui ») à toutes les questions. Les réponses négatives (« Non ») doivent être justifiées.
2.1.1 Indice frigorifique comparatif (IFC)
a) | Les exigences en lien avec l'indice frigorifique comparatif (IFC) sont-elles respectées? | [6 empty] | #N/A
| Valeur de projet IFC: |  | kWh/ml*an
| Exigence | <80 mètres linéaires |  | >80 mètres linéaires
| Minergie | 1 800 kWh/ml*an |  | 2 000 kWh/ml*an
| Minergie-P / Minergie-A | 1 600 kWh/ml*an |  | 1 800 kWh/ml*an
2.2.1 Meubles frigorifiques/congélateurs et production de froid
a) | Les exigences en lien avec les meubles frigorifiques comprenant des portes vitrées ou des couvercles vitrés coulissants sont-elles respectées? | [6 empty] | #N/A
| Valeur de projet meubles congélateurs avec portes vitrées/couvercles vitrés coulissants: |  |  |  |  | %
| Valeur de projet meuble à froid positif avec portes vitrées/couvercles vitrés coulissants: |  |  |  |  | %
| Exigence | Congélation |  | Froid positif
| Minergie | 100% |  | >30%
| Minergie-P / Minergie-A | 100% |  | >90%
b) | Un éclairage par le haut ou par colonne au moyen de LED est-il prévu pour l'éclairage des meubles frigorifiques? | [6 empty] | #N/A
c) | Les meubles frigorifiques sont-ils équipés de ventilateurs EC avec un rendement global d'au moins 30 %? | [6 empty] | #N/A
d) | A-t-on uniquement recours aux fluides frigorigènes naturels pour la production de froid industriel? | [6 empty] | #N/A
2.3.1 Locaux de réfrigération et de congélation
a) | Les portes battantes des locaux de réfrigération et de congélation se referment-elles automatiquement? | [6 empty] | #N/A
4.1.1 Eclairage
a) | Les exigences en lien avec l'éclairage sont-elles respectées? | [6 empty] | #N/A
| Valeur de projet Eclairage: |  | W/m2 | 0 | kWh/m2
| Exigence | Puissance installée par m2 de surface commerciale nette |  | Besoins en énergie pour un temps d'exploitation de 4000 h/an
| Minergie | 10 W/m2 |  | 40 kWh/m2
| Minergie-P / Minergie-A | 9.7 W/m2 |  | 38.8 kWh/m2
b) | Des LED ou d'autres sources lumineuses d'une classe d'efficacité élevée ont-elles été utilisées pour l'éclairage? | [6 empty] | #N/A
c) | Un concept d'éclairage a-t-il été établi pour un éclairage modulable? | [6 empty] | #N/A
5.1.1 Ventilation
a) | Le magasin d'alimentation (pour autant que sa surface soit supérieure à 2 000 m2 SRE) est-il pourvu d'une ventilation contrôlée? | [6 empty] | #N/A
[5 empty] | Les exigences supplémentaires en lien avec les magasins d'alimentation sont-elles respectées? |  | #N/A | #N/A
Annexes:
O Calcul de l'indice frigorifique comparatif
O Justificatif de l'éclairage |  |  |  | Unterschrift Fachplaner:
O Justificatif en cas de réponse négative (« Non »)

## Uebersetzung (hidden)
2 | Sprache: | französisch |  | Uebersetzungsliste |  |  | deutsch | 1
[7 empty] | französisch | 2
| Blatt | Zelle | Auswahl | deutsch | französisch | italienisch | italienisch | 3
1 | Nachweis |  | Justificatif Exigences supplémentaires Magasins d'alimentation | Nachweis Zusatzanforderungen Lebensmittelläden | Justificatif Exigences supplémentaires Magasins d'alimentation
2 | Nachweis |  | Version 2018.1 | Version 2018.1 | Version 2018.1
3 | Nachweis |  | Nom du projet: | Projektname: | Nom du projet:
4 | Nachweis |  | Adresse du bâtiment: | Gebäudeadresse: | Adresse du bâtiment:
5 | Nachweis |  | N° MOP: | MOP-Nr. | N° MOP:
6 | Nachweis |  | Concepteur spécialisé: | Fachplaner/-in: | Concepteur spécialisé:
7 | Nachweis |  | Tél.: | Telefon: | Tél.:
8 | Nachweis |  | Entreprise: | Firma: | Entreprise:
9 | Nachweis |  | Courriel: | E-Mail: | Courriel:
10 | Nachweis |  | 2.1 | 2.1 | 2.1
11 | Nachweis |  | Indice frigorifique comparatif (IFC) | Kältevergleichszahl (KVZ) | Indice frigorifique comparatif (IFC)
12 | Nachweis |  | Oui | Ja | Oui
13 | Nachweis |  | Non | Nein | Non
14 | Nachweis |  | 0
15 | Nachweis |  | Déclaration du concepteur spécialisé | Deklaration des Fachplaners | Déclaration du concepteur spécialisé
16 | Nachweis |  | Label | Standard | Label
17 | Nachweis |  | Les exigences sont respectées s'il est possible de répondre par l'affirmative (« Oui ») à toutes les questions. Les réponses négatives (« Non ») doivent être justifiées. | Die Anforderungen sind erfüllt, wenn alle Fragen mit "Ja" beantwortet werden können. Antworten mit "Nein" sind zu begründen. | Les exigences sont respectées s'il est possible de répondre par l'affirmative (« Oui ») à toutes les questions. Les réponses négatives (« Non ») doivent être justifiées.
18 | Nachweis |  | 2.1.1 Indice frigorifique comparatif (IFC) | 2.1.1 Kältevergleichszahl (KVZ) | 2.1.1 Indice frigorifique comparatif (IFC)
19 | Nachweis |  | Les exigences en lien avec l'indice frigorifique comparatif (IFC) sont-elles respectées? | Wird die Anforderungen an die Kältevergleichszahl (KVZ) eingehalten? | Les exigences en lien avec l'indice frigorifique comparatif (IFC) sont-elles respectées?
20 | Nachweis |  | Valeur de projet IFC: | Projektwert KVZ: | Valeur de projet IFC:
21 | Nachweis |  | kWh/ml*an | kWh/Lfm*a | kWh/ml*an
22 | Nachweis |  | Exigence | Anforderung | Exigence
23 | Nachweis |  | <80 mètres linéaires | <80 Laufmeter | <80 mètres linéaires
24 | Nachweis |  | >80 mètres linéaires | >80 Laufmeter | >80 mètres linéaires
25 | Nachweis |  | Minergie | Minergie | Minergie
26 | Nachweis |  | 1 800 kWh/ml*an | 1'800 kWh/Lfm*a | 1 800 kWh/ml*an
27 | Nachweis |  | 2 000 kWh/ml*an | 2'000 kWh/Lfm*a | 2 000 kWh/ml*an
28 | Nachweis |  | Minergie-P / Minergie-A | Minergie-P / Minergie-A | Minergie-P / Minergie-A
29 | Nachweis |  | 1 600 kWh/ml*an | 1'600 kWh/Lfm*a | 1 600 kWh/ml*an
30 | Nachweis |  | 1 800 kWh/ml*an | 1'800 kWh/Lfm*a | 1 800 kWh/ml*an
31 | Nachweis |  | 2.2.1 Meubles frigorifiques/congélateurs et production de froid | 2.2.1 Kühl-/Tiefkühlmöbel und Kälteerzeugung | 2.2.1 Meubles frigorifiques/congélateurs et production de froid
32 | Nachweis |  | Les exigences en lien avec les meubles frigorifiques comprenant des portes vitrées ou des couvercles vitrés coulissants sont-elles respectées? | Wird die Anforderungen an Kühlmöbel mit Glastüren oder Glasschiebeabdeckungen eingehalten? | Les exigences en lien avec les meubles frigorifiques comprenant des portes vitrées ou des couvercles vitrés coulissants sont-elles respectées?
33 | Nachweis |  | Valeur de projet meubles congélateurs avec portes vitrées/couvercles vitrés coulissants: | Projektwert Tiefkühlmöbel mit Glastüren/-schiebeabdeckungen: | Valeur de projet meubles congélateurs avec portes vitrées/couvercles vitrés coulissants:
34 | Nachweis |  | Valeur de projet meuble à froid positif avec portes vitrées/couvercles vitrés coulissants: | Projektwert Pluskühlmöbel mit Glastüren/Glasschiebeabdeckungen: | Valeur de projet meuble à froid positif avec portes vitrées/couvercles vitrés coulissants:
35 | Nachweis |  | Exigence | Anforderung | Exigence
36 | Nachweis |  | Congélation | Tiefkühlung | Congélation
37 | Nachweis |  | Froid positif | Pluskühlung | Froid positif
38 | Nachweis |  | Un éclairage par le haut ou par colonne au moyen de LED est-il prévu pour l'éclairage des meubles frigorifiques? | Wird für die Beleuchtung der Kühlmöbel eine Kopf- oder Säulenbeleuchtung mit LED eingesetzt? | Un éclairage par le haut ou par colonne au moyen de LED est-il prévu pour l'éclairage des meubles frigorifiques?
39 | Nachweis |  | Les meubles frigorifiques sont-ils équipés de ventilateurs EC avec un rendement global d'au moins 30 %? | Werden EC-Lüfter mit einem Gesamtwirkungsgrad von mind. 30% in den Kühlmöbeln eingesetzt? | Les meubles frigorifiques sont-ils équipés de ventilateurs EC avec un rendement global d'au moins 30 %?
40 | Nachweis |  | A-t-on uniquement recours aux fluides frigorigènes naturels pour la production de froid industriel? | Werden für die Erzeugung der Gewerblichen Kälte nur natürliche Kältemittel eingesetzt? | A-t-on uniquement recours aux fluides frigorigènes naturels pour la production de froid industriel?
41 | Nachweis |  | 2.3.1 Locaux de réfrigération et de congélation | 2.3.1 Kühl- und Tiefkühlräume | 2.3.1 Locaux de réfrigération et de congélation
42 | Nachweis |  | Les portes battantes des locaux de réfrigération et de congélation se referment-elles automatiquement? | Sind die Flügeltüren zu Kühl- und Tiefkühlräumen selbstschliessend? | Les portes battantes des locaux de réfrigération et de congélation se referment-elles automatiquement?
43 | Nachweis |  | Les exigences en lien avec l'éclairage sont-elles respectées? | Wird die Anforderungen an die Beleuchtung eingehalten? | Les exigences en lien avec l'éclairage sont-elles respectées?
44 | Nachweis |  | Valeur de projet Eclairage: | Projektwert Beleuchtung: | Valeur de projet Eclairage:
45 | Nachweis |  | Puissance installée par m2 de surface commerciale nette | Installierte Leistung pro m2 Nettoverkaufsfläche | Puissance installée par m2 de surface commerciale nette
46 | Nachweis |  | Besoins en énergie pour un temps d'exploitation de 4000 h/an | Energiebedarf bei einer Betriebszeit von 4000 h/a | Besoins en énergie pour un temps d'exploitation de 4000 h/an
47 | Nachweis |  | Des LED ou d'autres sources lumineuses d'une classe d'efficacité élevée ont-elles été utilisées pour l'éclairage? | Werden für die Beleuchtung LED oder Leuchtmittel mit einer höheren Effizienz eingesetzt? | Des LED ou d'autres sources lumineuses d'une classe d'efficacité élevée ont-elles été utilisées pour l'éclairage?
48 | Nachweis |  | Un concept d'éclairage a-t-il été établi pour un éclairage modulable? | Wird ein Beleuchtungskonzept für eine stufenweise Beleuchtung erstellt? | Un concept d'éclairage a-t-il été établi pour un éclairage modulable?
49 | Nachweis |  | 5.1.1 Ventilation | 5.1.1 Lüftung | 5.1.1 Ventilation
50 | Nachweis |  | Le magasin d'alimentation (pour autant que sa surface soit supérieure à 2 000 m2 SRE) est-il pourvu d'une ventilation contrôlée? | Ist der Lebensmittelladen (sofern grösser als 2'000 m2 EBF) mit einem kontrollierten Luftwechsel versehen? | Le magasin d'alimentation (pour autant que sa surface soit supérieure à 2 000 m2 SRE) est-il pourvu d'une ventilation contrôlée?
51 | Nachweis |  | Les exigences supplémentaires en lien avec les magasins d'alimentation sont-elles respectées? | Sind die Zusatzanforderungen an Lebensmittelläden erfüllt? | Les exigences supplémentaires en lien avec les magasins d'alimentation sont-elles respectées?
52 | Nachweis |  | Annexes: | Beilagen: | Annexes:
53 | Nachweis |  | O Calcul de l'indice frigorifique comparatif | O Berechnung der Kältevergleichszahl | O Calcul de l'indice frigorifique comparatif
54 | Nachweis |  | O Justificatif de l'éclairage | O Beleuchtungsnachweis | O Justificatif de l'éclairage
55 | Nachweis |  | 4.1.1 Eclairage | 4.1.1 Beleuchtung | 4.1.1 Eclairage
56 | Nachweis |  | Signature du concepteur spécialisé: | Unterschrift Fachplaner: | Signature du concepteur spécialisé:
57 | Nachweis |  | O Justificatif en cas de réponse négative (« Non ») | O Begrüdung bei Antwort "Nein" | O Justificatif en cas de réponse négative (« Non »)
58 | Nachweis |  | 0
59 | Nachweis |  | 0
60 | Nachweis |  | 0
61 | Nachweis |  | 0
62 | Nachweis |  | 0
63 | Nachweis |  | 0
64 | Nachweis |  | 0
65 | Nachweis |  | 0
66 | Nachweis |  | 0
67 | Nachweis |  | 0
68 | Nachweis |  | 0
69 | Nachweis |  | 0
70 | Nachweis |  | 0
71 | Nachweis |  | 0
72 | Nachweis |  | 0
73 | Nachweis |  | 0
74 | Nachweis |  | 0
75 | Nachweis |  | 0
76 | Nachweis |  | 0
77 | Nachweis |  | 0
78 | Nachweis |  | 0
79 | Nachweis |  | 0
80 | Nachweis |  | 0
81 | Nachweis |  | 0
82 | Nachweis |  | 0
83 | Nachweis |  | 0
84 | Nachweis |  | 0
85 | Nachweis |  | 0
86 | Nachweis |  | 0
87 | Nachweis |  | 0
88 | Nachweis |  | 0
89 | Nachweis |  | 0
90 | Nachweis |  | 0
91 | Nachweis |  | 0
92 | Nachweis |  | 0
93 | Nachweis |  | 0
94 | Nachweis |  | 0
95 | Nachweis |  | 0
96 | Nachweis |  | 0
97 | Nachweis |  | 0
98 | Nachweis |  | 0
99 | Nachweis |  | 0
100 | Nachweis |  | 0
101 | Nachweis |  | 0
102 | Nachweis |  | 0
103 | Nachweis |  | 0
104 | Nachweis |  | 0
105 | Nachweis |  | 0
106 | Nachweis |  | 0
107 | Nachweis |  | 0
108 | Nachweis |  | 0
109 | Nachweis |  | 0
110 | Nachweis |  | 0
111 | Nachweis |  | 0
112 | Nachweis |  | 0
113 | Nachweis |  | 0
114 | Nachweis |  | 0
115 | Nachweis |  | 0
116 | Nachweis |  | 0
117 | Nachweis |  | 0
118 | Nachweis |  | 0
119 | Nachweis |  | 0
120 | Nachweis |  | 0
121 | Nachweis |  | 0
122 | Nachweis |  | 0
123 | Nachweis |  | 0
124 | Nachweis |  | 0
125 | Nachweis |  | 0
126 | Nachweis |  | 0
127 | Nachweis |  | 0
128 | Nachweis |  | 0
129 | Nachweis |  | 0
130 | Nachweis |  | 0
131 | Nachweis |  | 0
132 | Nachweis |  | 0
133 | Nachweis |  | 0
134 | Nachweis |  | 0
135 | Nachweis |  | 0
136 | Nachweis |  | 0
137 | Nachweis |  | 0
138 | Nachweis |  | 0
139 | Nachweis |  | 0
140 | Nachweis |  | 0
141 | Nachweis |  | 0
142 | Nachweis |  | 0
143 | Nachweis |  | 0
144 | Nachweis |  | 0
145 | Nachweis |  | 0
146 | Nachweis |  | 0
147 | Nachweis |  | 0
148 | Nachweis |  | 0
149 | Nachweis |  | 0
150 | Nachweis |  | 0
151 | Nachweis |  | 0
152 | Nachweis |  | 0
153 | Nachweis |  | 0
154 | Nachweis |  | 0
155 | Nachweis |  | 0
156 | Nachweis |  | 0
157 | Nachweis |  | 0
158 | Nachweis |  | 0
159 | Nachweis |  | 0
160 | Nachweis |  | 0
161 | Nachweis |  | 0
162 | Nachweis |  | 0
163 | Nachweis |  | 0
164 | Nachweis |  | 0
165 | Nachweis |  | 0
166 | Nachweis |  | 0
167 | Nachweis |  | 0
168 | Nachweis |  | 0
169 | Nachweis |  | 0
170 | Nachweis |  | 0
171 | Nachweis |  | 0
172 | Nachweis |  | 0
173 | Nachweis |  | 0
174 | Nachweis |  | 0
175 | Nachweis |  | 0
176 | Nachweis |  | 0
177 | Nachweis |  | 0
178 | Nachweis |  | 0
179 | Nachweis |  | 0
180 | Nachweis |  | 0
181 | Nachweis |  | 0
182 | Nachweis |  | 0
183 | Nachweis |  | 0
184 | Nachweis |  | 0
185 | Nachweis |  | 0
186 | Nachweis |  | 0
187 | Nachweis |  | 0
188 | Nachweis |  | 0
189 | Nachweis |  | 0
190 | Nachweis |  | 0
191 | Nachweis |  | 0
192 | Nachweis |  | 0
193 | Nachweis |  | 0
194 | Nachweis |  | 0
195 | Nachweis |  | 0
196 | Nachweis |  | 0
197 | Nachweis |  | 0
198 | Nachweis |  | 0
199 | Nachweis |  | 0
200 | Nachweis |  | 0
201 | Nachweis |  | 0
202 | Nachweis |  | 0
203 | Nachweis |  | 0
204 | Nachweis |  | 0
205 | Nachweis |  | 0
206 | Nachweis |  | 0
207 | Nachweis |  | 0
208 | Nachweis |  | 0
209 | Nachweis |  | 0
210 | Nachweis |  | 0
211 | Nachweis |  | 0
212 | Nachweis |  | 0
213 | Nachweis |  | 0
214 | Nachweis |  | 0
215 | Nachweis |  | 0
216 | Nachweis |  | 0
217 | Nachweis |  | 0
218 | Nachweis |  | 0
219 | Nachweis |  | 0
220 | Nachweis |  | 0
221 | Nachweis |  | 0
222 | Nachweis |  | 0
223 | Nachweis |  | 0
224 | Nachweis |  | 0
225 | Nachweis |  | 0
226 | Nachweis |  | 0
227 | Nachweis |  | 0
228 | Nachweis |  | 0
229 | Nachweis |  | 0
230 | Nachweis |  | 0
231 | Nachweis |  | 0
232 | Nachweis |  | 0
233 | Nachweis |  | 0
234 | Nachweis |  | 0
235 | Nachweis |  | 0
236 | Nachweis |  | 0
237 | Nachweis |  | 0
238 | Nachweis |  | 0
239 | Nachweis |  | 0
240 | Nachweis |  | 0
241 | Nachweis |  | 0
242 | Nachweis |  | 0
243 | Nachweis |  | 0
244 | Nachweis |  | 0
245 | Nachweis |  | 0
246 | Nachweis |  | 0
247 | Nachweis |  | 0
248 | Nachweis |  | 0
249 | Nachweis |  | 0
250 | Nachweis |  | 0
251 | Nachweis |  | 0
252 | Nachweis |  | 0
253 | Nachweis |  | 0
254 | Nachweis |  | 0
255 | Nachweis |  | 0
256 | Nachweis |  | 0
257 | Nachweis |  | 0
258 | Nachweis |  | 0
259 | Nachweis |  | 0
260 | Nachweis |  | 0
261 | Nachweis |  | 0
262 | Nachweis |  | 0
263 | Nachweis |  | 0
264 | Nachweis |  | 0
265 | Nachweis |  | 0
266 | Nachweis |  | 0
267 | Nachweis |  | 0
268 | Nachweis |  | 0
269 | Nachweis |  | 0
270 | Nachweis |  | 0
271 | Nachweis |  | 0
272 | Nachweis |  | 0
273 | Nachweis |  | 0
274 | Nachweis |  | 0
275 | Nachweis |  | 0
276 | Nachweis |  | 0
277 | Nachweis |  | 0
278 | Nachweis |  | 0
279 | Nachweis |  | 0
280 | Nachweis |  | 0