## Calcolo
MINERGIE-A®- Formulario energia per gli ausiliari | [6 empty] | Stato 2015, Versione 2015
Dati di progetto: | Oggetto:
|  | AE |  |  | [m2] | (come inserito nel formulario di domanda)
(Formulario MINERGIE-A/-P®) | Committente:
Richiedente:
Energia per gli ausiliari da inserire nel formulario di domanda Minergie-A®, foglio dati
Fabbisogno elettrico ausiliari (inserire in E 27): |  | 0 |  | kWh/a
Generazione di calore |  | Componenti dell'impianto | [6 empty] | Fonte dei dati inseriti
Generatore | Fabbisogno coperto | Descrizione | Fabbricante / marca | Tipo | Potenza | Ore di esercizio | Fabbisogno di elettricità | Fabbisogno, specifico | Potenza | Ore di esercizio
[-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [W] | [h/a] | [kWh/a) | [kWh/m2AE*a]
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 0 | #DIV/0!
Generazione di calore |  | Calcolo esterno (SIA 384/3, Polysun…) | [6 empty] | Fonte dei dati inseriti
Generatore | Fabbisogno coperto | Descrizione |  |  |  |  | Fabbisogno di elettricità | Fabbisogno, specifico | Programma
[-] | [-] | [-] |  |  |  |  | [kWh/a) | [kWh/m2AE*a]
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
[6 empty] | Somma | 0 | #DIV/0!
Note on G15: secondo Istruzioni all'uso / Guida all'uso / oppure Quaderno tecnico SIA 2024 (Valori standard)
Note on F15: Secondo scheda tecnica oppure Norma SIA-384/1

## Spiegazioni
Spiegazioni per l'inserimento dei dati nel "Formulario energia per gli ausiliari"
I campi contrassegnati in giallo sono obbligatori
Inserimento per componenti
Colonna A | Sono da indicare i generatori di calore inseriti nel foglio "Produzione" del formulario di domanda. Se sono da inserire piú componenti per le esigenze di un medesimo produttore (per esempio, generazione a pellets: coclea e pompa di circolazione), il generatore deve essere indicato per il primo dei componenti, per i successivi la cella rimane vuota. Sistemi complessivi di distribuzione del calore possono anche essere inseriti sotto "Sistema","distribuzione del calore".
Colonna B | Possono essere scelte 3 categorie: riscaldamento, acqua calda, riscaldamento e acqua calda
Colonna C | Breve descrizione, per esempio "Pompa di circolazione…"
Colonna D | Descrizione del produttore
Colonna E | Descrizione del tipo
Colonna F | Potenza in Watt. Definita tramite scheda tecnica, possono essere anche considerati valori standard in base a documentazione SIA (per esempio 380/4, Quaderno Tecnico 2044)
Colonna G | Numero di ore di esercizio. Dati standard secondo Quaderno Tecnico SIA 2024 o Istruzioni all'uso Minergie P
Colonna H | Il fabbisogno di energia elettrica è calcolato automaticamente considerando le ore di esercizio e potenza inserite
Colonna I | Il fabbisogno di energia elettrica specifico è calcolato automaticamente considerando il fabbisogno e la AE inseriti
Colonna J | È da dichiarare la fonte del valore di potenza installata inserito (z.B. techn. Datenblatt oder SIA 380/4, 382/2) o il giustificativo di calcolo quando il sistema viene calcolato (parte inferiore della tabella).
Colonna K | È da dichiarare la fonte del valore di ore di esercizio considerate (per esempio SIA 2024)
Heizung
Warmwasser
Heizung + Warmwasser

## Esempio
MINERGIE-A®- Formulario energia per gli ausiliari |  |  | per formulario di domanda versione 1.0 e successivi |  |  |  | Stato Aprile 2014, Versione 2.0
Dati di progetto: | Oggetto: | Casa di esempio energia per gli ausiliari
|  | AE |  | 150 | [m2] | (come inserito nel formulario di domanda)
(Formulario MINERGIE-A/-P®) | Committente: | Hans Munster
| Richiedente: | Lorena Testa
Energia per gli ausiliari da inserire nel formulario di domanda Minergie-A®, foglio dati
Fabbisogno elettrico ausiliari (inserire in E 27): |  | 177.3 |  | kWh/a
Generazione di calore |  | Componenti dell'impianto | [6 empty] | Fonte dei dati inseriti
Generatore | Fabbisogno coperto | Descrizione | Fabbricante / marca | Tipo | Potenza | Ore di esercizio | Fabbisogno di elettricità | Fabbisogno, specifico | Potenza | Ore di esercizio
[-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [W] | [h/a] | [kWh/a) | [kWh/m2AE*a]
Solare termico | Acqua calda | Pompa di circolazione solare | Grundfoss | Alpha 2 25-40 | 9 | 2000 | 18 | 0.12 | Scheda tecnica | Istruzioni all'uso ME-P
[7 empty] | 0 | 0
Caldaia a gas | Riscaldamento e acqua calda | Pompa di circolazione | Viessmann | Vitodens 200 W | 39 | 2700 | 105.3 | 0.702 | Scheda tecnica | Istruzioni all'uso ME-P
[7 empty] | 0 | 0
| Riscaldamento e acqua calda | Pompa di circolazione | Viessmann | Vitodens 200 W | 20 | 2700 | 54 | 0.36 | Scheda tecnica | Istruzioni all'uso ME-P
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Generazione di calore |  | Calcolo esterno (SIA 384/3, Polysun…) | [6 empty] | Fonte dei dati inseriti
Generatore | Fabbisogno coperto | Descrizione |  |  |  |  | Fabbisogno di elettricità | Fabbisogno, specifico | Programma
[-] | [-] | [-] |  |  |  |  | [kWh/a) | [kWh/m2AE*a]
0
0
0
0
[6 empty] | Somma | 177.3 | 1.182
Note on F15: Secondo scheda tecnica oppure Norma SIA-384/1
Note on G15: secondo Istruzioni all'uso / Guida all'uso / oppure Quaderno tecnico SIA 2024 (Valori standard)