## Checkliste
Check-list "Utilizzo efficiente dell'acqua potabile" MINERGIE-ECO®
Questa Check-list è necessaria per rispondere ai requisiti GN09/GM09 e GN10/GM10 del catalogo dei requisiti Minergie-ECO 2011
| Osservazione sulla check-list "Protezione acustica degli impianti tecnici dsell'edificio" MINERGIE-ECO® I campi "Progetto" e "Autore" sono da riempire obbligatoriamente. Ogni requisito é ponderato tramite un numero di punti. Dopo aver esaminato il requisisto, bisogna selezionare nel menu a tendina la risposta corrispondente (si o no). I risultati di questa check-list sono stabiliti per mezzo di valori limite indicati automaticamente. |  | Data
| Progetto |  | 2016-12-28
Autore
Utilizzo
Note
| Tema | Requisiti | Punti Max. | Risposta | Punkte
1 | Apparecchi sanitari | WC con sciacquone a due flussi o con comando d'interruzione del risciacquo ("si"- tutti gli apparecchi, "in parte"- almeno 50% degli apparecchi) | 4 |  | 0 | Mehrfamilienhaus oder kleiner Wohnbau
2 |  | Orinatoi senza acqua o orinatoi con flusso di un litro (se la manutenzione é garantita) o orinatoi con risciacquo automatico al posto dello sciacquone (senza risciacquo sincronizzato del gruppo orinatoi!) ("si"- tutti gli apparecchi, "in parte"- almeno 50% degli apparecchi, "N/A - orinatoi non previsti) | 8 |  | 0 | Verwaltung
3 |  | Vasche da bagno con la possibilità di fare la doccia ("Si"- più del 90% delle vasche da bagno; "N/A"- Non sono previste vasche da bagno) | 0 |  | 0 | Schule
4 |  | Lavandini per le pulizie con miscelatore a doppia manopola ('si' - più del 90% ; 'N/A' - non sono previsti lavandini di questo tipo.) | 3 |  | 0 | 2
5 |  | Lavatrici con etichetta energetica classe AAA ("N/A"- lavatrice non prevista) | 3 |  | 0
6 |  | Lavastoviglie con etichetta energetica classe AAA ("N/A")- lavastoviglie non prevista) | 4 |  | 0
7 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 0 | 0 |  | 0
0
9 | Armature | Miscelatori termostatici e/o monocomando ("si"- tutti i miscelatori, "in parte"- più del 50% dei miscelatori) | 6 |  | 0
10 |  | Rubinetteria automatica (con sensore) ("si"- tutti i rubinetti, "in parte"- più del 50% dei rubinetti) | 5 |  | 0
11 |  | Temporizzatore per le docce ('si' - tutte le docce, 'in parte' - più del 50% delle docce, 'N/A' - non sono previste docce) | 4 |  | 0
12 |  | Apparecchi per il risparmio dell'acqua nelle docce ('N/A' - non sono previste docce) | 5 |  | 0
13 |  | Conteggi del cosumo in base alle unità funzionali (Unità funzionale p.es. palestre, aule, superfici di circolazione, ecc. per scuole) Istallazione di: - contatori d'acqua calda - contatori d'acqua fredda ("in parte" - previsti come opzione, ev. istallazione di un raccordo; 'N/A' - locatario intividuale) | 4 |  | 0
14 |  | Rubinetteria con una buona etichetta energetica ("si"- tutti i rubinetti in classe A, "in parte" - tutti i rubinetti in classe "A" e "B") | 5 |  | 0
0
15 | Impianti speciali | Gli sciaquoni dei WC sono raccordati acque piovane/acque grige ("si"- tutti gli sciacquoni sono collegati, "in parte" - almeno 50% degli sciacquoni sono collegati) | 16 |  | 0
16 |  | Recupero delle acque piovane / acque grigie in serbatoi appropriati per le lavatrici ('Si' - tutte le lavatrici sono connesse 'in parte' - più del 50% delle lavatrici collegate, 'N/A' - non sono previste lavatrici) | 3 |  | 0
17 |  | Recupero delle acque piovane / acque grigie in serbatoi appropriati per irrigare il giardino ('N/A' - non è presente il giardino) | 6 |  | 0
| Somma |  | 0
| Valore limite (esigenze minime GN09/GM09) |  | 38 | 0
| Valore limite (esigenze accresiute GN10/GM10) |  | 53 | 0
* Link: http://www.bfe.admin.ch/energieetikette/04901/
Risultato
Requisito GN09/GM09 (Concetto per la gestione e il risparmio dell'acqua, livello 1) non soddisfatto
Requisito GN10/GM10 (Concetto per la gestione e il risparmio dell'acqua, livello 2) non soddisfatto
Anforderungen

## Referenz (hidden)
|  | PUNKTENVERTEILUNG JA |  |  | PUNKTENVERTEILUNG Zum Teil
[9 empty] | Si | Si
|  | abitativo | scuole |  | abitativo | scuola |  |  | in parte | No
|  |  |  | Verwaltung |  |  | amministrativo |  | No | N/A
| Catalogo | [7 empty] | N/A
Apparecchi sanitari | WC con sciacquone a due flussi o con comando d'interruzione del risciacquo ("si"- tutti gli apparecchi, "in parte"- almeno 50% degli apparecchi) | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2
| Orinatoi senza acqua o orinatoi con flusso di un litro (se la manutenzione é garantita) o orinatoi con risciacquo automatico al posto dello sciacquone (senza risciacquo sincronizzato del gruppo orinatoi!) ("si"- tutti gli apparecchi, "in parte"- almeno 50% degli apparecchi, "N/A - orinatoi non previsti) |  | 8 | 8 |  | 4 | 4
| Vasche da bagno con la possibilità di fare la doccia ("Si"- più del 90% delle vasche da bagno; "N/A"- Non sono previste vasche da bagno) | 4
| Lavandini per le pulizie con miscelatore a doppia manopola ('si' - più del 90% ; 'N/A' - non sono previsti lavandini di questo tipo.) | 1 | 3 | 3
| Lavatrici con etichetta energetica classe AAA ("N/A"- lavatrice non prevista) | 6 | 3 | 3
| Lavastoviglie con etichetta energetica classe AAA ("N/A")- lavastoviglie non prevista) | 4 | 4 | 3
Armature | Miscelatori termostatici e/o monocomando ("si"- tutti i miscelatori, "in parte"- più del 50% dei miscelatori) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3
| Rubinetteria automatica (con sensore) ("si"- tutti i rubinetti, "in parte"- più del 50% dei rubinetti) |  | 5 | 6 |  | 3 | 3
| Temporizzatore per le docce ('si' - tutte le docce, 'in parte' - più del 50% delle docce, 'N/A' - non sono previste docce) |  | 4 | 4 |  | 2 | 2
| Apparecchi per il risparmio dell'acqua nelle docce ('N/A' - non sono previste docce) | 6 | 5 | 3
| Conteggi del cosumo in base alle unità funzionali (Unità funzionale p.es. palestre, aule, superfici di circolazione, ecc. per scuole) Istallazione di: - contatori d'acqua calda - contatori d'acqua fredda ("in parte" - previsti come opzione, ev. istallazione di un raccordo; 'N/A' - locatario intividuale) | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2
| Rubinetteria con una buona etichetta energetica ("si"- tutti i rubinetti in classe A, "in parte" - tutti i rubinetti in classe "A" e "B") | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2
Impianti speciali | Gli sciaquoni dei WC sono raccordati acque piovane/acque grige ("si"- tutti gli sciacquoni sono collegati, "in parte" - almeno 50% degli sciacquoni sono collegati) | 16 | 16 | 16 | 10 | 8 | 8
| Recupero delle acque piovane / acque grigie in serbatoi appropriati per le lavatrici ('Si' - tutte le lavatrici sono connesse 'in parte' - più del 50% delle lavatrici collegate, 'N/A' - non sono previste lavatrici) | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1
| Recupero delle acque piovane / acque grigie in serbatoi appropriati per irrigare il giardino ('N/A' - non è presente il giardino) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4
TOT |  | 74 | 76 | 74 | 31 | 31 | 31
| Impianti Speciali | 30 | 25 | 25 | 18 | 13 | 13 | 0
| Auslauf | 24 | 29 | 28 | 10 | 12 | 12 | 0
| Sanitär | 20 | 22 | 21 | 3 | 6 | 6 | 0
37
51.8