## Données d'installation
Procès-verbal de mise en service pour fournisseurs certifiés de monitoring
À remplir par : |  | Fournisseur de systèmes / Installateur de systèmes
C 1.1. | Données de l'installation
Projet / Objet
Fournisseur
Installateur
Maître d'ouvrage / Propriétaire
Date
Remise |  | An | Remarque
Documentation du contrôle de système
Dossier d'installation (schéma)
Documentation
Instructions pour l'utilisateur, manuel d'utilisation
Divers
Une évaluation Minergie est souhaitée (comparatif entre données mesurées et planifiées)
Le bâtiment peut être utilisé comme projet de référence
Confirmation de la mise en service par l'installateur du système
Nous confirmons que nous connaissons le règlement du module Monitoring-MINERGIE®, que nous remplissions toutes les exigences requises et que nous acceptons toutes les conditions qui y sont énoncées.
Lieu, date: |  | Tampon, signature :

## Vérification du système
Procès-verbal de mise en service pour fournisseurs certifiés de monitoring
À remplir par : |  | Fournisseur de systèmes / Installateur de systèmes
C 2.1. | Portée du système
Légende :
O | = obligatoire
(O) | = obligatoire si existant
F | = facultatif
Postes : |  | État |  | Remarque
|  | existant | opérationnel
Appareils de mesure
Électricité sans production de chaleur |  |  |  | O
Consommation d'électricité pour le chauffage et la production d'eau chaude |  |  |  | O
Consommation d'électricité pour la production de froid |  |  |  | (O)
Inserts chauffants externes / rubans chauffants pour l'eau chaude |  |  |  | (O)
Production d'énergie par le bâtiment |  |  |  | (O)
Température de départ/de retour (générateur de chaleur) et température d'eau chaude sanitaire |  |  |  | F
Chaleur utile du chauffage |  |  |  | O | uniquement pour le module Monitoring-Minergie STANDARD
Chaleur utile de la production d'eau chaude |  |  |  | O | uniquement pour le module Monitoring-Minergie STANDARD
Quantité d'eau potable |  |  |  | F | uniquement pour le module Monitoring-Minergie STANDARD
Interfaces
API |  |  |  | F | l'utilisation de l'interface pour la transmission des données vers la banque de données Monitoring-Minergie est facultative
Logique
Unité centrale de commande |  |  |  | O | locale ou Cloud
C 2.2. | Fonctions système
Postes : |  | État |  | Remarque
|  | existant | opérationnel
Transmission des données
Le système est pleinement fonctionnel |  |  |  | O
La transmission à la banque de données Minergie fonctionne |  |  |  | F | la transmission des données vers la banque de données Monitoring-Minergie est facultative
Visualisation
La visualisation de la plate-forme du fournisseur de systèmes fonctionne |  |  |  | O
La visualisation de l'évaluation Minergie fonctionne |  |  |  | O | Plate-forme du fournisseur de systèmes et/ou plate-forme Minergie

## Measuring equipment
Procès-verbal de mise en service pour fournisseurs certifiés de monitoring
À remplir par : | Fournisseur de systèmes / Installateur de systèmes
C 3.1. | Appareils de mesure utilisés
Variable à mesurer | Fabricant | Classes de précision et norme | Homologation | Type | Remarques
Par exemple énergie | Janitza | Classe B (EN 50470-3) | MID | B23 311-10J | Exemple