## Nachweis
Version 2022.1
Nachweis für Abluftanlagen mit natürlicher Nachströmung
Deklaration des Fachplaners
Projektname: |  |  |  |  | MOP-Nr. |  |  |  | Status1 |  | Standard
Gebäudeadresse: |  |  |  |  | Standard |  |  |  | Ja | 0 | Minergie
[9 empty] | Nein | 1 | Minergie-P
Fachplaner/-in: |  |  | Firma: | [6 empty] | 1 | Minergie-A
Telefon: |  |  | E-Mail:
Die Anforderungen sind erfüllt, wenn pro Kategorie je mindestens eine Frage mit "Ja" beantwortet werden kann. Antworten mit "Nein" sind zu begründen. | [8 empty] | Status2
Aussenbeiteil-Luftdurchlässe werden in der Folge als ALD bezeichnet. | [8 empty] | Ja | 0
[9 empty] | Nein | 1
1. Anforderungen an den Schallschutz | [5 empty] | Nein | 1 |  | N.A. | 0
1.1 | Befindet sich das Gebäude in einer Zone mit ruhiger Wohnlage? | [6 empty] | 1
Falls ja, kann ein vereinfachter Nachweis nach den folgenden 3 Kriterien erfolgen:
a) | Schallpegeldifferenz des ALD ≥ 38 dB (Dn,e,w + Ctr ) und Fenster R’w + Ctr ≥ 27 dB | [6 empty] | 1
b) | Nachweis Schallpegeldifferenz des ALD gemäss Tabelle in Anwendungshilfe | [6 empty] | 1
c) | Einfacher rechnerischer Nachweis erfüllt | [6 empty] | 1
1.2 | In Zonen mit höheren Lärmbelasungen zwingend, in alllen anderen Fällen freiwillig
d) | Nachweis mittels Schallschutznachweis nach SIA 181 ist erfüllt | [6 empty] | 1
2. Anforderungen an die Filtrierung | [5 empty] | Nein | 1
a) | Befindet sich das Gebäude in einer Zone mit guter Luftqualität (AUL1)? | [6 empty] | 1
falls ja, wird die Installation eines Filters der Klasse ISO Coarse 30 % (Grobstaubfilter ehemals G2) empfohlen
b) | Alle ALD sind mit Filtern der Klasse ISO ePM2,5 65% oder ISO ePM1 50% ausgerüstet | [6 empty] | 1
c) | Die normativ vorgegebenen Druckverhältnisse sind eingehalten | [6 empty] | 1
3. Anforderungen an den Luftvolumenstrom | [5 empty] | Nein | 1
a) | Der Luftvolumenstrom pro Zimmer mit Zuluft entspricht ≥ 30 m3/h | [6 empty] | 1
b) | Begründete Abweichung von a) ohne Einbussen in der Raumluftqualität | [6 empty] | 1
4. Deckung Infiltrationszuschlag auf Abluft | [5 empty] | Nein | 1
Deckung der Infiltration mit Zuschlag auf Abluft gegenüber der ZUL über ALD gemäss Norm SIA 382/5:2014
a) | Abluftmenge ist 30% grösser als der Zuluftvolumenstrom (Faktor 1.3) | [6 empty] | 1
b) | Zuschlag von 10%, Blowerdoor-Messung nach Minergie-P/-A wird eingehalten | [6 empty] | 1
c) | Zuschlag gemäss Nachweis der Dichtheit der Gebäudehülle |  |  | Zuschlag in %: |  |  |  | 1
5. Minimierung der Zuglufterscheinungen im Aufenthaltsbereich (SIA180 2.1.2) | [5 empty] | Nein | 1
a) | Vorgaben Kaltluftabfall (SIA382/1 2.2.5) und Raumluftgeschwindigkeit (SIA382/1 2.2.4) eingehalten | [5 empty] | 1
6. Zugang und Reinigung der ALD | [5 empty] | Nein | 1
a) | Der Nachweis der einfachen Zugänglichkeit und Reinigbarkeit der ALD wird erbracht | [5 empty] | 1
7. Steuerung und Regulierung des Volumenstroms gemäss Produktreglement 11.3 | [5 empty] | Nein | 1
a) | Volumenstrom an ALD und/oder Abluftventilatoren reguliert | [6 empty] | 1
b) | Minimale Abluftmenge von 30% eingehalten | [6 empty] | 1
8. Wärmerückgewinnung gemäss Energiegesetz | [5 empty] | Nein | 1
a) | WRG gemäss Energiegesetz geplant und umgesetzt? | [5 empty] | 1
9. Massnahmen zur Vermeidung von Falschluftströmungen | [5 empty] | Nein | 1
a) | Massnahmen wie Rückschlagklappen wurden berücksichtigt | [5 empty] | 1
[5 empty] | Sind die Zusatzanforderungen an Abluftanlagen mit natürlicher Nachströmung erfüllt? | Nein | 12
Beilagen:
O Datenblätter ALD
O Lüftungskonzept und Auslegung |  |  |  | Unterschrift Fachplaner:
O Detailberechnungen
O Begrüdung bei Antwort "Nein"

## Uebersetzung (hidden)
1 | Sprache: | deutsch |  | Uebersetzungsliste |  |  | deutsch | 1
[7 empty] | französisch | 2
| Blatt | Zelle | Auswahl | deutsch | französisch | italienisch | italienisch | 3
1 | Nachweis |  | Nachweis für Abluftanlagen mit natürlicher Nachströmung | Nachweis für Abluftanlagen mit natürlicher Nachströmung
2 | Nachweis |  | Version 2022.1 | Version 2022.1
3 | Nachweis |  | Projektname: | Projektname:
4 | Nachweis |  | Gebäudeadresse: | Gebäudeadresse:
5 | Nachweis |  | MOP-Nr. | MOP-Nr.
6 | Nachweis |  | Fachplaner/-in: | Fachplaner/-in:
7 | Nachweis |  | Telefon: | Telefon:
8 | Nachweis |  | Firma: | Firma:
9 | Nachweis |  | E-Mail: | E-Mail:
10 | Nachweis |  | 1 | 1
11 | Nachweis |  | 0
12 | Nachweis |  | Ja | Ja | Oui | Si
13 | Nachweis |  | Nein | Nein | No | No
14 | Nachweis |  | N.A. | N.A.
15 | Nachweis |  | Deklaration des Fachplaners | Deklaration des Fachplaners
16 | Nachweis |  | Standard | Standard
17 | Nachweis |  | Die Anforderungen sind erfüllt, wenn pro Kategorie je mindestens eine Frage mit "Ja" beantwortet werden kann. Antworten mit "Nein" sind zu begründen. | Die Anforderungen sind erfüllt, wenn pro Kategorie je mindestens eine Frage mit "Ja" beantwortet werden kann. Antworten mit "Nein" sind zu begründen.
18 | Nachweis |  | 1. Anforderungen an den Schallschutz | 1. Anforderungen an den Schallschutz
19 | Nachweis |  | Befindet sich das Gebäude in einer Zone mit ruhiger Wohnlage? | Befindet sich das Gebäude in einer Zone mit ruhiger Wohnlage?
20 | Nachweis |  | Falls ja, kann ein vereinfachter Nachweis nach den folgenden 3 Kriterien erfolgen: | Falls ja, kann ein vereinfachter Nachweis nach den folgenden 3 Kriterien erfolgen:
21 | Nachweis |  | Schallpegeldifferenz des ALD ≥ 38 dB (Dn,e,w + Ctr ) und Fenster R’w + Ctr ≥ 27 dB | Schallpegeldifferenz des ALD ≥ 38 dB (Dn,e,w + Ctr ) und Fenster R’w + Ctr ≥ 27 dB
22 | Nachweis |  | Nachweis Schallpegeldifferenz des ALD gemäss Tabelle in Anwendungshilfe | Nachweis Schallpegeldifferenz des ALD gemäss Tabelle in Anwendungshilfe
23 | Nachweis |  | Einfacher rechnerischer Nachweis erfüllt | Einfacher rechnerischer Nachweis erfüllt
24 | Nachweis |  | In Zonen mit höheren Lärmbelasungen zwingend, in alllen anderen Fällen freiwillig | In Zonen mit höheren Lärmbelasungen zwingend, in alllen anderen Fällen freiwillig
25 | Nachweis |  | Nachweis mittels Schallschutznachweis nach SIA 181 ist erfüllt | Nachweis mittels Schallschutznachweis nach SIA 181 ist erfüllt
26 | Nachweis |  | Aussenbeiteil-Luftdurchlässe werden in der Folge als ALD bezeichnet. | Aussenbeiteil-Luftdurchlässe werden in der Folge als ALD bezeichnet.
27 | Nachweis |  | 0
28 | Nachweis |  | 0
29 | Nachweis |  | 0
30 | Nachweis |  | 0
31 | Nachweis |  | 2. Anforderungen an die Filtrierung | 2. Anforderungen an die Filtrierung
32 | Nachweis |  | Befindet sich das Gebäude in einer Zone mit guter Luftqualität (AUL1)? | Befindet sich das Gebäude in einer Zone mit guter Luftqualität (AUL1)?
33 | Nachweis |  | falls ja, wird die Installation eines Filters der Klasse ISO Coarse 30 % (Grobstaubfilter ehemals G2) empfohlen | falls ja, wird die Installation eines Filters der Klasse ISO Coarse 30 % (Grobstaubfilter ehemals G2) empfohlen
34 | Nachweis |  | Alle ALD sind mit Filtern der Klasse ISO ePM2,5 65% oder ISO ePM1 50% ausgerüstet | Alle ALD sind mit Filtern der Klasse ISO ePM2,5 65% oder ISO ePM1 50% ausgerüstet
35 | Nachweis |  | 3. Anforderungen an den Luftvolumenstrom | 3. Anforderungen an den Luftvolumenstrom
36 | Nachweis |  | Der Luftvolumenstrom pro Zimmer mit Zuluft entspricht ≥ 30 m3/h | Der Luftvolumenstrom pro Zimmer mit Zuluft entspricht ≥ 30 m3/h
37 | Nachweis |  | Die normativ vorgegebenen Druckverhältnisse sind eingehalten | Die normativ vorgegebenen Druckverhältnisse sind eingehalten
38 | Nachweis |  | Begründete Abweichung von a) ohne Einbussen in der Raumluftqualität | Begründete Abweichung von a) ohne Einbussen in der Raumluftqualität
39 | Nachweis |  | 4. Deckung Infiltrationszuschlag auf Abluft | 4. Deckung Infiltrationszuschlag auf Abluft
40 | Nachweis |  | Deckung der Infiltration mit Zuschlag auf Abluft gegenüber der ZUL über ALD gemäss Norm SIA 382/5:2014 | Deckung der Infiltration mit Zuschlag auf Abluft gegenüber der ZUL über ALD gemäss Norm SIA 382/5:2014
41 | Nachweis |  | Abluftmenge ist 30% grösser als der Zuluftvolumenstrom (Faktor 1.3) | Abluftmenge ist 30% grösser als der Zuluftvolumenstrom (Faktor 1.3)
42 | Nachweis |  | Zuschlag von 10%, Blowerdoor-Messung nach Minergie-P/-A wird eingehalten | Zuschlag von 10%, Blowerdoor-Messung nach Minergie-P/-A wird eingehalten
43 | Nachweis |  | Zuschlag gemäss Nachweis der Dichtheit der Gebäudehülle | Zuschlag gemäss Nachweis der Dichtheit der Gebäudehülle
44 | Nachweis |  | Zuschlag in %: | Zuschlag in %:
45 | Nachweis |  | 0
46 | Nachweis |  | 5. Minimierung der Zuglufterscheinungen im Aufenthaltsbereich (SIA180 2.1.2) | 5. Minimierung der Zuglufterscheinungen im Aufenthaltsbereich (SIA180 2.1.2)
47 | Nachweis |  | Vorgaben Kaltluftabfall (SIA382/1 2.2.5) und Raumluftgeschwindigkeit (SIA382/1 2.2.4) eingehalten | Vorgaben Kaltluftabfall (SIA382/1 2.2.5) und Raumluftgeschwindigkeit (SIA382/1 2.2.4) eingehalten
48 | Nachweis |  | 6. Zugang und Reinigung der ALD | 6. Zugang und Reinigung der ALD
49 | Nachweis |  | Der Nachweis der einfachen Zugänglichkeit und Reinigbarkeit der ALD wird erbracht | Der Nachweis der einfachen Zugänglichkeit und Reinigbarkeit der ALD wird erbracht
50 | Nachweis |  | 0
51 | Nachweis |  | 7. Steuerung und Regulierung des Volumenstroms gemäss Produktreglement 11.3 | 7. Steuerung und Regulierung des Volumenstroms gemäss Produktreglement 11.3
52 | Nachweis |  | Volumenstrom an ALD und/oder Abluftventilatoren reguliert | Volumenstrom an ALD und/oder Abluftventilatoren reguliert
53 | Nachweis |  | Minimale Abluftmenge von 30% eingehalten | Minimale Abluftmenge von 30% eingehalten
54 | Nachweis |  | 0
55 | Nachweis |  | 8. Wärmerückgewinnung gemäss Energiegesetz | 8. Wärmerückgewinnung gemäss Energiegesetz
56 | Nachweis |  | WRG gemäss Energiegesetz geplant und umgesetzt? | WRG gemäss Energiegesetz geplant und umgesetzt?
57 | Nachweis |  | 0
58 | Nachweis |  | 9. Massnahmen zur Vermeidung von Falschluftströmungen | 9. Massnahmen zur Vermeidung von Falschluftströmungen
59 | Nachweis |  | Massnahmen wie Rückschlagklappen wurden berücksichtigt | Massnahmen wie Rückschlagklappen wurden berücksichtigt
60 | Nachweis |  | 0
61 | Nachweis |  | 0
62 | Nachweis |  | 0
63 | Nachweis |  | 0
64 | Nachweis |  | 0
65 | Nachweis |  | 0
66 | Nachweis |  | 0
67 | Nachweis |  | Sind die Zusatzanforderungen an Abluftanlagen mit natürlicher Nachströmung erfüllt? | Sind die Zusatzanforderungen an Abluftanlagen mit natürlicher Nachströmung erfüllt?
68 | Nachweis |  | Beilagen: | Beilagen:
69 | Nachweis |  | O Datenblätter ALD | O Datenblätter ALD
70 | Nachweis |  | O Lüftungskonzept und Auslegung | O Lüftungskonzept und Auslegung
71 | Nachweis |  | O Detailberechnungen | O Detailberechnungen
72 | Nachweis |  | O Begrüdung bei Antwort "Nein" | O Begrüdung bei Antwort "Nein"
73 | Nachweis |  | 0
74 | Nachweis |  | Unterschrift Fachplaner: | Unterschrift Fachplaner:
75 | Nachweis |  | 0
76 | Nachweis |  | 0
77 | Nachweis |  | 0
78 | Nachweis |  | 0
79 | Nachweis |  | 0
80 | Nachweis |  | 0
81 | Nachweis |  | 0
82 | Nachweis |  | 0
83 | Nachweis |  | 0
84 | Nachweis |  | 0
85 | Nachweis |  | 0
86 | Nachweis |  | 0
87 | Nachweis |  | 0
88 | Nachweis |  | 0
89 | Nachweis |  | 0
90 | Nachweis |  | 0
91 | Nachweis |  | 0
92 | Nachweis |  | 0
93 | Nachweis |  | 0
94 | Nachweis |  | 0
95 | Nachweis |  | 0
96 | Nachweis |  | 0
97 | Nachweis |  | 0
98 | Nachweis |  | 0
99 | Nachweis |  | 0
100 | Nachweis |  | 0
101 | Nachweis |  | 0
102 | Nachweis |  | 0
103 | Nachweis |  | 0
104 | Nachweis |  | 0
105 | Nachweis |  | 0
106 | Nachweis |  | 0
107 | Nachweis |  | 0
108 | Nachweis |  | 0
109 | Nachweis |  | 0
110 | Nachweis |  | 0
111 | Nachweis |  | 0
112 | Nachweis |  | 0
113 | Nachweis |  | 0
114 | Nachweis |  | 0
115 | Nachweis |  | 0
116 | Nachweis |  | 0
117 | Nachweis |  | 0
118 | Nachweis |  | 0
119 | Nachweis |  | 0
120 | Nachweis |  | 0
121 | Nachweis |  | 0
122 | Nachweis |  | 0
123 | Nachweis |  | 0
124 | Nachweis |  | 0
125 | Nachweis |  | 0
126 | Nachweis |  | 0
127 | Nachweis |  | 0
128 | Nachweis |  | 0
129 | Nachweis |  | 0
130 | Nachweis |  | 0
131 | Nachweis |  | 0
132 | Nachweis |  | 0
133 | Nachweis |  | 0
134 | Nachweis |  | 0
135 | Nachweis |  | 0
136 | Nachweis |  | 0
137 | Nachweis |  | 0
138 | Nachweis |  | 0
139 | Nachweis |  | 0
140 | Nachweis |  | 0
141 | Nachweis |  | 0
142 | Nachweis |  | 0
143 | Nachweis |  | 0
144 | Nachweis |  | 0
145 | Nachweis |  | 0
146 | Nachweis |  | 0
147 | Nachweis |  | 0
148 | Nachweis |  | 0
149 | Nachweis |  | 0
150 | Nachweis |  | 0
151 | Nachweis |  | 0
152 | Nachweis |  | 0
153 | Nachweis |  | 0
154 | Nachweis |  | 0
155 | Nachweis |  | 0
156 | Nachweis |  | 0
157 | Nachweis |  | 0
158 | Nachweis |  | 0
159 | Nachweis |  | 0
160 | Nachweis |  | 0
161 | Nachweis |  | 0
162 | Nachweis |  | 0
163 | Nachweis |  | 0
164 | Nachweis |  | 0
165 | Nachweis |  | 0
166 | Nachweis |  | 0
167 | Nachweis |  | 0
168 | Nachweis |  | 0
169 | Nachweis |  | 0
170 | Nachweis |  | 0
171 | Nachweis |  | 0
172 | Nachweis |  | 0
173 | Nachweis |  | 0
174 | Nachweis |  | 0
175 | Nachweis |  | 0
176 | Nachweis |  | 0
177 | Nachweis |  | 0
178 | Nachweis |  | 0
179 | Nachweis |  | 0
180 | Nachweis |  | 0
181 | Nachweis |  | 0
182 | Nachweis |  | 0
183 | Nachweis |  | 0
184 | Nachweis |  | 0
185 | Nachweis |  | 0
186 | Nachweis |  | 0
187 | Nachweis |  | 0
188 | Nachweis |  | 0
189 | Nachweis |  | 0
190 | Nachweis |  | 0
191 | Nachweis |  | 0
192 | Nachweis |  | 0
193 | Nachweis |  | 0
194 | Nachweis |  | 0
195 | Nachweis |  | 0
196 | Nachweis |  | 0
197 | Nachweis |  | 0
198 | Nachweis |  | 0
199 | Nachweis |  | 0
200 | Nachweis |  | 0
201 | Nachweis |  | 0
202 | Nachweis |  | 0
203 | Nachweis |  | 0
204 | Nachweis |  | 0
205 | Nachweis |  | 0
206 | Nachweis |  | 0
207 | Nachweis |  | 0
208 | Nachweis |  | 0
209 | Nachweis |  | 0
210 | Nachweis |  | 0
211 | Nachweis |  | 0
212 | Nachweis |  | 0
213 | Nachweis |  | 0
214 | Nachweis |  | 0
215 | Nachweis |  | 0
216 | Nachweis |  | 0
217 | Nachweis |  | 0
218 | Nachweis |  | 0
219 | Nachweis |  | 0
220 | Nachweis |  | 0
221 | Nachweis |  | 0
222 | Nachweis |  | 0
223 | Nachweis |  | 0
224 | Nachweis |  | 0
225 | Nachweis |  | 0
226 | Nachweis |  | 0
227 | Nachweis |  | 0
228 | Nachweis |  | 0
229 | Nachweis |  | 0
230 | Nachweis |  | 0
231 | Nachweis |  | 0
232 | Nachweis |  | 0
233 | Nachweis |  | 0
234 | Nachweis |  | 0
235 | Nachweis |  | 0
236 | Nachweis |  | 0
237 | Nachweis |  | 0
238 | Nachweis |  | 0
239 | Nachweis |  | 0
240 | Nachweis |  | 0
241 | Nachweis |  | 0
242 | Nachweis |  | 0
243 | Nachweis |  | 0
244 | Nachweis |  | 0
245 | Nachweis |  | 0
246 | Nachweis |  | 0
247 | Nachweis |  | 0
248 | Nachweis |  | 0
249 | Nachweis |  | 0
250 | Nachweis |  | 0
251 | Nachweis |  | 0
252 | Nachweis |  | 0
253 | Nachweis |  | 0
254 | Nachweis |  | 0
255 | Nachweis |  | 0
256 | Nachweis |  | 0
257 | Nachweis |  | 0
258 | Nachweis |  | 0
259 | Nachweis |  | 0
260 | Nachweis |  | 0
261 | Nachweis |  | 0
262 | Nachweis |  | 0
263 | Nachweis |  | 0
264 | Nachweis |  | 0
265 | Nachweis |  | 0
266 | Nachweis |  | 0
267 | Nachweis |  | 0
268 | Nachweis |  | 0
269 | Nachweis |  | 0
270 | Nachweis |  | 0
271 | Nachweis |  | 0
272 | Nachweis |  | 0
273 | Nachweis |  | 0
274 | Nachweis |  | 0
275 | Nachweis |  | 0
276 | Nachweis |  | 0
277 | Nachweis |  | 0
278 | Nachweis |  | 0
279 | Nachweis |  | 0
280 | Nachweis |  | 0