## Justificatif
Version 2022.1
Justificatif syst. d'air extrait avec renouvellement d'air naturel
Déclaration du planificateur·trice
Nom du projet |  |  |  |  | N° MOP |  |  |  | Status1 |  | Standard
Adresse du bâtiment |  |  |  |  | Standard |  |  |  | Oui | 0 | Minergie
[9 empty] | Non | 1 | Minergie-P
Planificateur·trice |  |  | Entreprise | [6 empty] | 1 | Minergie-A
Téléphone |  |  | E-mail
Les exigences sont remplies lorsqu'il est possible de répondre par "oui" à au moins une question par catégorie. Les réponses "non" doivent être justifiées. | [8 empty] | Status2
Les bouches d'entrée d'air sont désignées ci-dessous comme BEA. | [8 empty] | Oui | 0
[9 empty] | Non | 1
1. Exigence sur la protection contre le bruit | [5 empty] | Non | 1 |  | n.a. | 0
1.1 | Le bâtiment se trouve-t-il dans une zone d'habitation calme ? | [6 empty] | 1
Si oui, un justificatif simplifié selon l'un des 3 critères suivants convient.
a) | Différence de niveau sonore des BEA (Dn,e,w +Ctr) ≥ 38 dB et fenêtres R’w + Ctr ≥ 27 dB | [6 empty] | 1
b) | Justification de la différence de niveau sonore de la BEA selon tableau dans l'Aide à l'utilisation | [6 empty] | 1
c) | Justification par un calcul simple selon l'Aide à l'utilisation | [6 empty] | 1
1.2 | Obligatoire dans les zones à nuisances sonores plus important, facultatif dans tous les autres cas.
d) | Une justification au moyen d'un justificatif de protection contre le bruit selon SIA 181 est satisfait. | [6 empty] | 1
2. Exigences de filtration | [5 empty] | Non | 1
a) | Le bâtiment se trouve-t-il dans une zone disposant d'une bonne qualité d'air (ANF 1) ? | [6 empty] | 1
Si oui, l'installation de filtres de classe ISO Coarse 30% (filtres grossiers, anciennement G2) est recommandée sur les BEA
b) | Toutes les BEA sont équipées de filtres de classe ISO ePM2,5 65% oder ISO ePM1 50% | [6 empty] | 1
c) | Les différences de pression définies dans les normes sont respectées | [6 empty] | 1
3. Exigences sur le débit d'air | [5 empty] | Non | 1
a) | Le débit d'air par pièce avec air entrant correspond à ≥ 30 m3/h | [6 empty] | 1
b) | Écart justifié par rapport à a) sans perte de qualité de l'air intérieur ? | [6 empty] | 1
4. Couverture des infiltrations des installations d'extraction d'air | [5 empty] | Non | 1
Couverture de l'infiltration avec supplément sur l'air extrait par rapport à l'air entrant par les BEA selon sorme SIA 382/5:2021
a) | Le volume d'air extrait est 30% plus important que le débit d'air entrant (facteur 1,3) | [6 empty] | 1
b) | Supplément de 10%, mesure Blower-door selon Minergie-P/-A est respectée | [6 empty] | 1
c) | Supplément selon preuve de l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment |  |  | Supplément (%) : |  |  |  | 1
5. Minimisation des risques de courants d'air dans les zones de séjour (SIA 180 §2.1.2) | [5 empty] | Non | 1
a) | Exigence courants desendants d'air froid (SIA 382/1 §2.2.5) et vitesse de l'air intérieur (SIA 382/2 §2.2.4) | [5 empty] | 1
6. Accessibilité et nettoyage des BEA | [5 empty] | Non | 1
a) | Une justification de la facilité d'accès et de nettoyage des BEA est apportée | [5 empty] | 1
7. Contrôle et régulation du débit d'air (bâtiments neufs) selon Règlement des labels §11.3 | [5 empty] | Non | 1
a) | Débit d'air régulé sur BEA et/ou ventilateur d'extraction | [6 empty] | 1
b) | Débit d'air repris de min. 30% du débit d'air nominal | [6 empty] | 1
8. Récupération de chaleur selon loi sur l'énergie | [5 empty] | Non | 1
a) | RC selon loi sur l'énergie planifiée et mis en œuvre ? | [5 empty] | 1
9. Mesures visant à éviter les courants d'air parasites ? | [5 empty] | Non | 1
a) | Des mesures telles que des clapets anti-retour ont été prises en considération | [5 empty] | 1
[5 empty] | Les exigences suppl. pour les syst. d'air extrait avec renouvellement d'air naturel sont satisfaites ? | Non | 12
Annexes :
O Fiches techniques des BEA
O Concept de ventilation et dimensionnement |  |  |  | Unterschrift Fachplaner:
O Calculs détaillés
O Justification réponse "Non"

## Uebersetzung (hidden)
2 | Sprache: | französisch |  | Uebersetzungsliste |  |  | deutsch | 1
[7 empty] | französisch | 2
| Blatt | Zelle | Auswahl | deutsch | französisch | italienisch | italienisch | 3
1 | Nachweis |  | Justificatif syst. d'air extrait avec renouvellement d'air naturel | Nachweis für Abluftanlagen mit natürlicher Nachströmung | Justificatif syst. d'air extrait avec renouvellement d'air naturel
2 | Nachweis |  | Version 2022.1 | Version 2022.1 | Version 2022.1
3 | Nachweis |  | Nom du projet | Projektname: | Nom du projet
4 | Nachweis |  | Adresse du bâtiment | Gebäudeadresse: | Adresse du bâtiment
5 | Nachweis |  | N° MOP | MOP-Nr. | N° MOP
6 | Nachweis |  | Planificateur·trice | Fachplaner/-in: | Planificateur·trice
7 | Nachweis |  | Téléphone | Telefon: | Téléphone
8 | Nachweis |  | Entreprise | Firma: | Entreprise
9 | Nachweis |  | E-mail | E-Mail: | E-mail
10 | Nachweis |  | 1 | 1 | 1
11 | Nachweis |  | 0
12 | Nachweis |  | Oui | Ja | Oui | Si
13 | Nachweis |  | Non | Nein | Non | No
14 | Nachweis |  | n.a. | N.A. | n.a.
15 | Nachweis |  | Déclaration du planificateur·trice | Deklaration des Fachplaners | Déclaration du planificateur·trice
16 | Nachweis |  | Standard | Standard | Standard
17 | Nachweis |  | Les exigences sont remplies lorsqu'il est possible de répondre par "oui" à au moins une question par catégorie. Les réponses "non" doivent être justifiées. | Die Anforderungen sind erfüllt, wenn pro Kategorie je mindestens eine Frage mit "Ja" beantwortet werden kann. Antworten mit "Nein" sind zu begründen. | Les exigences sont remplies lorsqu'il est possible de répondre par "oui" à au moins une question par catégorie. Les réponses "non" doivent être justifiées.
18 | Nachweis |  | 1. Exigence sur la protection contre le bruit | 1. Anforderungen an den Schallschutz | 1. Exigence sur la protection contre le bruit
19 | Nachweis |  | Le bâtiment se trouve-t-il dans une zone d'habitation calme ? | Befindet sich das Gebäude in einer Zone mit ruhiger Wohnlage? | Le bâtiment se trouve-t-il dans une zone d'habitation calme ?
20 | Nachweis |  | Si oui, un justificatif simplifié selon l'un des 3 critères suivants convient. | Falls ja, kann ein vereinfachter Nachweis nach den folgenden 3 Kriterien erfolgen: | Si oui, un justificatif simplifié selon l'un des 3 critères suivants convient.
21 | Nachweis |  | Différence de niveau sonore des BEA (Dn,e,w +Ctr) ≥ 38 dB et fenêtres R’w + Ctr ≥ 27 dB | Schallpegeldifferenz des ALD ≥ 38 dB (Dn,e,w + Ctr ) und Fenster R’w + Ctr ≥ 27 dB | Différence de niveau sonore des BEA (Dn,e,w +Ctr) ≥ 38 dB et fenêtres R’w + Ctr ≥ 27 dB
22 | Nachweis |  | Justification de la différence de niveau sonore de la BEA selon tableau dans l'Aide à l'utilisation | Nachweis Schallpegeldifferenz des ALD gemäss Tabelle in Anwendungshilfe | Justification de la différence de niveau sonore de la BEA selon tableau dans l'Aide à l'utilisation
23 | Nachweis |  | Justification par un calcul simple selon l'Aide à l'utilisation | Einfacher rechnerischer Nachweis erfüllt | Justification par un calcul simple selon l'Aide à l'utilisation
24 | Nachweis |  | Obligatoire dans les zones à nuisances sonores plus important, facultatif dans tous les autres cas. | In Zonen mit höheren Lärmbelasungen zwingend, in alllen anderen Fällen freiwillig | Obligatoire dans les zones à nuisances sonores plus important, facultatif dans tous les autres cas.
25 | Nachweis |  | Une justification au moyen d'un justificatif de protection contre le bruit selon SIA 181 est satisfait. | Nachweis mittels Schallschutznachweis nach SIA 181 ist erfüllt | Une justification au moyen d'un justificatif de protection contre le bruit selon SIA 181 est satisfait.
26 | Nachweis |  | Les bouches d'entrée d'air sont désignées ci-dessous comme BEA. | Aussenbeiteil-Luftdurchlässe werden in der Folge als ALD bezeichnet. | Les bouches d'entrée d'air sont désignées ci-dessous comme BEA.
27 | Nachweis |  | 0
28 | Nachweis |  | 0
29 | Nachweis |  | 0
30 | Nachweis |  | 0
31 | Nachweis |  | 2. Exigences de filtration | 2. Anforderungen an die Filtrierung | 2. Exigences de filtration
32 | Nachweis |  | Le bâtiment se trouve-t-il dans une zone disposant d'une bonne qualité d'air (ANF 1) ? | Befindet sich das Gebäude in einer Zone mit guter Luftqualität (AUL1)? | Le bâtiment se trouve-t-il dans une zone disposant d'une bonne qualité d'air (ANF 1) ?
33 | Nachweis |  | Si oui, l'installation de filtres de classe ISO Coarse 30% (filtres grossiers, anciennement G2) est recommandée sur les BEA | falls ja, wird die Installation eines Filters der Klasse ISO Coarse 30 % (Grobstaubfilter ehemals G2) empfohlen | Si oui, l'installation de filtres de classe ISO Coarse 30% (filtres grossiers, anciennement G2) est recommandée sur les BEA
34 | Nachweis |  | Toutes les BEA sont équipées de filtres de classe ISO ePM2,5 65% oder ISO ePM1 50% | Alle ALD sind mit Filtern der Klasse ISO ePM2,5 65% oder ISO ePM1 50% ausgerüstet | Toutes les BEA sont équipées de filtres de classe ISO ePM2,5 65% oder ISO ePM1 50%
35 | Nachweis |  | 3. Exigences sur le débit d'air | 3. Anforderungen an den Luftvolumenstrom | 3. Exigences sur le débit d'air
36 | Nachweis |  | Le débit d'air par pièce avec air entrant correspond à ≥ 30 m3/h | Der Luftvolumenstrom pro Zimmer mit Zuluft entspricht ≥ 30 m3/h | Le débit d'air par pièce avec air entrant correspond à ≥ 30 m3/h
37 | Nachweis |  | Les différences de pression définies dans les normes sont respectées | Die normativ vorgegebenen Druckverhältnisse sind eingehalten | Les différences de pression définies dans les normes sont respectées
38 | Nachweis |  | Écart justifié par rapport à a) sans perte de qualité de l'air intérieur ? | Begründete Abweichung von a) ohne Einbussen in der Raumluftqualität | Écart justifié par rapport à a) sans perte de qualité de l'air intérieur ?
39 | Nachweis |  | 4. Couverture des infiltrations des installations d'extraction d'air | 4. Deckung Infiltrationszuschlag auf Abluft | 4. Couverture des infiltrations des installations d'extraction d'air
40 | Nachweis |  | Couverture de l'infiltration avec supplément sur l'air extrait par rapport à l'air entrant par les BEA selon sorme SIA 382/5:2021 | Deckung der Infiltration mit Zuschlag auf Abluft gegenüber der ZUL über ALD gemäss Norm SIA 382/5:2014 | Couverture de l'infiltration avec supplément sur l'air extrait par rapport à l'air entrant par les BEA selon sorme SIA 382/5:2021
41 | Nachweis |  | Le volume d'air extrait est 30% plus important que le débit d'air entrant (facteur 1,3) | Abluftmenge ist 30% grösser als der Zuluftvolumenstrom (Faktor 1.3) | Le volume d'air extrait est 30% plus important que le débit d'air entrant (facteur 1,3)
42 | Nachweis |  | Supplément de 10%, mesure Blower-door selon Minergie-P/-A est respectée | Zuschlag von 10%, Blowerdoor-Messung nach Minergie-P/-A wird eingehalten | Supplément de 10%, mesure Blower-door selon Minergie-P/-A est respectée
43 | Nachweis |  | Supplément selon preuve de l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment | Zuschlag gemäss Nachweis der Dichtheit der Gebäudehülle | Supplément selon preuve de l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment
44 | Nachweis |  | Supplément (%) : | Zuschlag in %: | Supplément (%) :
45 | Nachweis |  | 0
46 | Nachweis |  | 5. Minimisation des risques de courants d'air dans les zones de séjour (SIA 180 §2.1.2) | 5. Minimierung der Zuglufterscheinungen im Aufenthaltsbereich (SIA180 2.1.2) | 5. Minimisation des risques de courants d'air dans les zones de séjour (SIA 180 §2.1.2)
47 | Nachweis |  | Exigence courants desendants d'air froid (SIA 382/1 §2.2.5) et vitesse de l'air intérieur (SIA 382/2 §2.2.4) | Vorgaben Kaltluftabfall (SIA382/1 2.2.5) und Raumluftgeschwindigkeit (SIA382/1 2.2.4) eingehalten | Exigence courants desendants d'air froid (SIA 382/1 §2.2.5) et vitesse de l'air intérieur (SIA 382/2 §2.2.4)
48 | Nachweis |  | 6. Accessibilité et nettoyage des BEA | 6. Zugang und Reinigung der ALD | 6. Accessibilité et nettoyage des BEA
49 | Nachweis |  | Une justification de la facilité d'accès et de nettoyage des BEA est apportée | Der Nachweis der einfachen Zugänglichkeit und Reinigbarkeit der ALD wird erbracht | Une justification de la facilité d'accès et de nettoyage des BEA est apportée
50 | Nachweis |  | 0
51 | Nachweis |  | 7. Contrôle et régulation du débit d'air (bâtiments neufs) selon Règlement des labels §11.3 | 7. Steuerung und Regulierung des Volumenstroms gemäss Produktreglement 11.3 | 7. Contrôle et régulation du débit d'air (bâtiments neufs) selon Règlement des labels §11.3
52 | Nachweis |  | Débit d'air régulé sur BEA et/ou ventilateur d'extraction | Volumenstrom an ALD und/oder Abluftventilatoren reguliert | Débit d'air régulé sur BEA et/ou ventilateur d'extraction
53 | Nachweis |  | Débit d'air repris de min. 30% du débit d'air nominal | Minimale Abluftmenge von 30% eingehalten | Débit d'air repris de min. 30% du débit d'air nominal
54 | Nachweis |  | 0
55 | Nachweis |  | 8. Récupération de chaleur selon loi sur l'énergie | 8. Wärmerückgewinnung gemäss Energiegesetz | 8. Récupération de chaleur selon loi sur l'énergie
56 | Nachweis |  | RC selon loi sur l'énergie planifiée et mis en œuvre ? | WRG gemäss Energiegesetz geplant und umgesetzt? | RC selon loi sur l'énergie planifiée et mis en œuvre ?
57 | Nachweis |  | 0
58 | Nachweis |  | 9. Mesures visant à éviter les courants d'air parasites ? | 9. Massnahmen zur Vermeidung von Falschluftströmungen | 9. Mesures visant à éviter les courants d'air parasites ?
59 | Nachweis |  | Des mesures telles que des clapets anti-retour ont été prises en considération | Massnahmen wie Rückschlagklappen wurden berücksichtigt | Des mesures telles que des clapets anti-retour ont été prises en considération
60 | Nachweis |  | 0
61 | Nachweis |  | 0
62 | Nachweis |  | 0
63 | Nachweis |  | 0
64 | Nachweis |  | 0
65 | Nachweis |  | 0
66 | Nachweis |  | 0
67 | Nachweis |  | Les exigences suppl. pour les syst. d'air extrait avec renouvellement d'air naturel sont satisfaites ? | Sind die Zusatzanforderungen an Abluftanlagen mit natürlicher Nachströmung erfüllt? | Les exigences suppl. pour les syst. d'air extrait avec renouvellement d'air naturel sont satisfaites ?
68 | Nachweis |  | Annexes : | Beilagen: | Annexes :
69 | Nachweis |  | O Fiches techniques des BEA | O Datenblätter ALD | O Fiches techniques des BEA
70 | Nachweis |  | O Concept de ventilation et dimensionnement | O Lüftungskonzept und Auslegung | O Concept de ventilation et dimensionnement
71 | Nachweis |  | O Calculs détaillés | O Detailberechnungen | O Calculs détaillés
72 | Nachweis |  | O Justification réponse "Non" | O Begrüdung bei Antwort "Nein" | O Justification réponse "Non"
73 | Nachweis |  | 0
74 | Nachweis |  | Signature planificateur·trice : | Unterschrift Fachplaner: | Signature planificateur·trice :
75 | Nachweis |  | 0
76 | Nachweis |  | 0
77 | Nachweis |  | 0
78 | Nachweis |  | 0
79 | Nachweis |  | 0
80 | Nachweis |  | 0
81 | Nachweis |  | 0
82 | Nachweis |  | 0
83 | Nachweis |  | 0
84 | Nachweis |  | 0
85 | Nachweis |  | 0
86 | Nachweis |  | 0
87 | Nachweis |  | 0
88 | Nachweis |  | 0
89 | Nachweis |  | 0
90 | Nachweis |  | 0
91 | Nachweis |  | 0
92 | Nachweis |  | 0
93 | Nachweis |  | 0
94 | Nachweis |  | 0
95 | Nachweis |  | 0
96 | Nachweis |  | 0
97 | Nachweis |  | 0
98 | Nachweis |  | 0
99 | Nachweis |  | 0
100 | Nachweis |  | 0
101 | Nachweis |  | 0
102 | Nachweis |  | 0
103 | Nachweis |  | 0
104 | Nachweis |  | 0
105 | Nachweis |  | 0
106 | Nachweis |  | 0
107 | Nachweis |  | 0
108 | Nachweis |  | 0
109 | Nachweis |  | 0
110 | Nachweis |  | 0
111 | Nachweis |  | 0
112 | Nachweis |  | 0
113 | Nachweis |  | 0
114 | Nachweis |  | 0
115 | Nachweis |  | 0
116 | Nachweis |  | 0
117 | Nachweis |  | 0
118 | Nachweis |  | 0
119 | Nachweis |  | 0
120 | Nachweis |  | 0
121 | Nachweis |  | 0
122 | Nachweis |  | 0
123 | Nachweis |  | 0
124 | Nachweis |  | 0
125 | Nachweis |  | 0
126 | Nachweis |  | 0
127 | Nachweis |  | 0
128 | Nachweis |  | 0
129 | Nachweis |  | 0
130 | Nachweis |  | 0
131 | Nachweis |  | 0
132 | Nachweis |  | 0
133 | Nachweis |  | 0
134 | Nachweis |  | 0
135 | Nachweis |  | 0
136 | Nachweis |  | 0
137 | Nachweis |  | 0
138 | Nachweis |  | 0
139 | Nachweis |  | 0
140 | Nachweis |  | 0
141 | Nachweis |  | 0
142 | Nachweis |  | 0
143 | Nachweis |  | 0
144 | Nachweis |  | 0
145 | Nachweis |  | 0
146 | Nachweis |  | 0
147 | Nachweis |  | 0
148 | Nachweis |  | 0
149 | Nachweis |  | 0
150 | Nachweis |  | 0
151 | Nachweis |  | 0
152 | Nachweis |  | 0
153 | Nachweis |  | 0
154 | Nachweis |  | 0
155 | Nachweis |  | 0
156 | Nachweis |  | 0
157 | Nachweis |  | 0
158 | Nachweis |  | 0
159 | Nachweis |  | 0
160 | Nachweis |  | 0
161 | Nachweis |  | 0
162 | Nachweis |  | 0
163 | Nachweis |  | 0
164 | Nachweis |  | 0
165 | Nachweis |  | 0
166 | Nachweis |  | 0
167 | Nachweis |  | 0
168 | Nachweis |  | 0
169 | Nachweis |  | 0
170 | Nachweis |  | 0
171 | Nachweis |  | 0
172 | Nachweis |  | 0
173 | Nachweis |  | 0
174 | Nachweis |  | 0
175 | Nachweis |  | 0
176 | Nachweis |  | 0
177 | Nachweis |  | 0
178 | Nachweis |  | 0
179 | Nachweis |  | 0
180 | Nachweis |  | 0
181 | Nachweis |  | 0
182 | Nachweis |  | 0
183 | Nachweis |  | 0
184 | Nachweis |  | 0
185 | Nachweis |  | 0
186 | Nachweis |  | 0
187 | Nachweis |  | 0
188 | Nachweis |  | 0
189 | Nachweis |  | 0
190 | Nachweis |  | 0
191 | Nachweis |  | 0
192 | Nachweis |  | 0
193 | Nachweis |  | 0
194 | Nachweis |  | 0
195 | Nachweis |  | 0
196 | Nachweis |  | 0
197 | Nachweis |  | 0
198 | Nachweis |  | 0
199 | Nachweis |  | 0
200 | Nachweis |  | 0
201 | Nachweis |  | 0
202 | Nachweis |  | 0
203 | Nachweis |  | 0
204 | Nachweis |  | 0
205 | Nachweis |  | 0
206 | Nachweis |  | 0
207 | Nachweis |  | 0
208 | Nachweis |  | 0
209 | Nachweis |  | 0
210 | Nachweis |  | 0
211 | Nachweis |  | 0
212 | Nachweis |  | 0
213 | Nachweis |  | 0
214 | Nachweis |  | 0
215 | Nachweis |  | 0
216 | Nachweis |  | 0
217 | Nachweis |  | 0
218 | Nachweis |  | 0
219 | Nachweis |  | 0
220 | Nachweis |  | 0
221 | Nachweis |  | 0
222 | Nachweis |  | 0
223 | Nachweis |  | 0
224 | Nachweis |  | 0
225 | Nachweis |  | 0
226 | Nachweis |  | 0
227 | Nachweis |  | 0
228 | Nachweis |  | 0
229 | Nachweis |  | 0
230 | Nachweis |  | 0
231 | Nachweis |  | 0
232 | Nachweis |  | 0
233 | Nachweis |  | 0
234 | Nachweis |  | 0
235 | Nachweis |  | 0
236 | Nachweis |  | 0
237 | Nachweis |  | 0
238 | Nachweis |  | 0
239 | Nachweis |  | 0
240 | Nachweis |  | 0
241 | Nachweis |  | 0
242 | Nachweis |  | 0
243 | Nachweis |  | 0
244 | Nachweis |  | 0
245 | Nachweis |  | 0
246 | Nachweis |  | 0
247 | Nachweis |  | 0
248 | Nachweis |  | 0
249 | Nachweis |  | 0
250 | Nachweis |  | 0
251 | Nachweis |  | 0
252 | Nachweis |  | 0
253 | Nachweis |  | 0
254 | Nachweis |  | 0
255 | Nachweis |  | 0
256 | Nachweis |  | 0
257 | Nachweis |  | 0
258 | Nachweis |  | 0
259 | Nachweis |  | 0
260 | Nachweis |  | 0
261 | Nachweis |  | 0
262 | Nachweis |  | 0
263 | Nachweis |  | 0
264 | Nachweis |  | 0
265 | Nachweis |  | 0
266 | Nachweis |  | 0
267 | Nachweis |  | 0
268 | Nachweis |  | 0
269 | Nachweis |  | 0
270 | Nachweis |  | 0
271 | Nachweis |  | 0
272 | Nachweis |  | 0
273 | Nachweis |  | 0
274 | Nachweis |  | 0
275 | Nachweis |  | 0
276 | Nachweis |  | 0
277 | Nachweis |  | 0
278 | Nachweis |  | 0
279 | Nachweis |  | 0
280 | Nachweis |  | 0