## Justificatif
Résumé Mesures d'étanchéité à l'air
pour les bâtiments Minergie/Minergie-P/Minergie-A
(ne peut être utilisé que pour les nouveaux bâtiments propres
ou les rénovations propres)
(compléter les champs en jaune)
Objet / bâtiment:
Zone mesurée: | Zones mesurées voir résumé
Mandant:
Mandataire:
Date du contrôle:
Standard énergétique: | Minergie-P |  |  |  | Veuillez choisir, s.v.p. | Minergie | Minergie-A | Minergie-P
Type de construction: | Nouvelle construction |  |  |  | Veuillez choisir, s.v.p. | Nouvelle construction | Rénovation | Nouvelle construction / rénovation
Exigence: | Valeur limite qE50: | Voir résumé |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Formel für Grenzwert
| Valeur mesurée qE50: | Voir résumé
| Exigence remplie: | Voir résumé
Signature: | Lieu, date de l'établissement |  |  | Personne en charge
| du rapport: |  |  | du contrôle:

## Résumé
Résumé des résultats de chaque zone mesurée:
Zone | r2 (> 0.98) |  | n (0.5<n<1.0) |  | Vent | Inc. Mes. | qE50 | qE50 | qE50 | Val. Limit | rempli
| Sous-p | Surp | Sous-p | Surp |  |  | Sous-p | Surp | Moyenne
| - | - | - | - | Bf | ± % | m3/m2h | m3/m2h | m3/m2h | m3/m2h |  | ME | MEA | MEP | N/E
1 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
2 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
3 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
4 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
5 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
6 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
7 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
8 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
9 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
10 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
11 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
12 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
13 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
14 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
15 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
16 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
17 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
18 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
19 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!
20 | [9 empty] | 0.8 | Non | 1.2 | 0.8 | 0.8 | #REF!

## Relatives au Bâtiment
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales | [11 empty] | (compléter les champs en jaune avec X)
Zone |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Moment de la mesure
Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / Etat du bâtiment
Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau lateral encore manquante (BD installé ici).
Installation de ventilation
VMC avec air fourni et repris
Air repris avec bouches d'entrées d'air (BEA)
Ventilation méchanique par fenêtre
Installations de ventilation de confort pour locaux individuels
Système d'évacuation d'air
Zones voisines
Accessibles, toutes les fenêtres/portes sont ouvertes
Non accessibles, état inconnu
Autorisation liée à des contraintes
Améliorations ordonnées
Améliorations controllées

## Etanchements
Etanchements pour les méthodes de mesure 2
(compléter les champs en jaune)
Etanchement | Méthode 2 (Enveloppe) | X
Portes extérieures *) | fermer
Portes intérieures | ouvrir
Porte des locaux annexes chauffés *) (p.ex. cave) | ouvrir
Portes des zones non chauffées (local de stockage, cave, garage) *) | fermer
Portes / cage d'ascenseur contre zone à mesurer **) | fermer
Portes / cage d'ascenseur contre zone à mesurer **) | fermer et étancher
Trous de serrure *) | rien
Lucarnes et trappes sur les pans de toitdans les combles quand le périmètred'étanchéité est à l'extérieur | ouvrir
Lucarnes et trappes sur les pans de toitdans les combles quand le périmètred'étanchéité est à la lucarne *) | fermer
Fenêtres / portes-fenêtres / lucarnes *) portes coulissantes / vitrages fixes, etc. | fermer
Grille d'aération des fenêtres (cadre) | fermer, étancher et documenter
Volets d'aération des lucarnes | fermer
Courroies et manivelles de stores *) | rien
Aérateur ou appareil de ventilation pour un local | si possible: étancher dans l'appareil
Air frais pour l'aération des locaux | fermer ou étancher et documenter
Air évacué pour l'aération des locaux | fermer ou étancher et documenter
Hotte de ventilation cuisine / système decirculation | rien
Hotte de ventilation cuisine / systèmed'évacuation | étancher et documenter
Ventilateur d'évacuation (bain / douche /WC) | étancher et documenter
Sèche-linge dans une zone chauffée avec évacuation à l'extérieur | fermer le séchoir et étancher le tuyau d'échappement d'air à l'extérieurn
Poêle / cheminée, etc. | fermer et étancher
Entrée d'air pour le poêle | fermer et étancher
Cheminée du poêle | fermer et étancher
Déversoir à linge dans une zone nonchauffée | fermer
Chatière | fermer et étancher
Couvercle de gaine dans des zoneschauffées | étancher
Plafond suspendu | rien
Boîtier électrique, fusibles *) | rien
Prises *) | rien
Appliques *) | rien
Distrib. chauffage *) | rien
Réservoir WC *) | rien
Autres raccordements et raccords sanitaires *) | rien
Canaux de ventilation avec clapets dans des zones chauffées | étancher et documenter
Installation d'aspiration centralisée | fermer et étancher
Tuyaux vides vers des zones nonchauffées | étancher et documenter
En général, aux traversées de conduites
rouge: aucun *) (= enveloppe du bâtiment)
bleu: étancher
Autres:
*) Si des fuites sont nettement perceptibles, on peut estimer leur contribution par étanchement en effectuant une mesure ponctuelle (voir le chapitre 8.3, lib. d)). Toutefois, lors d'une évaluation MINERGIE/-P/-A® par la méthode 2, un étanchement provisoire n'est pas admissible.
**) Lorsqu'un ascenseur accède directement à un appartement, la porte de fermeture de la cage d'ascenseur ne peut pas être étanchéifiée provisoirement. La porte de fermeture de la cage d'ascenseur fait part du périmètre d'étanchéité et doit être réalisée de manière parfaitement hermétique. Une alternative serait de placer une structure étanche supplémentaire devant la porte de fermeture.
Remarque: en enlevant les étanchements provisoires autorisés, p. ex. les éléments des constructions critiques, les poêles, etc., il est possible d'estimer rapidement la différence entre les deux méthodes (1 et 2) en effectuant une mesure ponctuelle (avec P = 50 Pa). Il est alors possible de quantifier les courants de fuite qui ne doivent pas être affectés à l'enveloppe du bâtiment.