## Nachweis
Zusammenfassung Luftdichtheitsmessungen
für Minergie/-P/-A-Gebäude
(kann nur angewendet werden für reine Neubauten oder reine Erneuerungen)
(gelbe Felder ausfüllen)
Objekt / Gebäude:
Messzone: | Messzonen siehe Zusammenfassung
Auftraggeber:
Auftragnehmer:
Prüfdatum:
Energie-Standard: | Bitte wählen |  |  |  | Bitte wählen | Minergie | Minergie-A | Minergie-P
Bauart: | Bitte wählen |  |  |  | Bitte wählen | Neubau | Erneuerung | Neubau / Erneuerung
Anforderung: | Grenzwert qa50: | siehe Zusammenfassung
| Messwert qa50: | siehe Zusammenfassung
| Anforderung erfüllt: | siehe Zusammenfassung
Signatur: | Ort, Datum der Berichterstattung: |  | Prüfperson:
Bemerkungen | Grundlage für diese Messungen: Richtlinie Luftdichtheit bei Minergie-Bauten (RiLuMi), Version 2024.1.
- Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus.
- Die Luftdichtheit kann sich im Verlauf der Zeit verändern.

## Zusammenfassung
Zusammenfassung Resultate der einzelnen Messzonen:
Zone | r2 (> 0.98) |  | n (0.5<n<1.0) |  | Wind | Messuns. | qE50 | qE50 | qE50 | Grenzw. | erfüllt
| Unter | Über | Unter | Über |  |  | Unter | Über
| - | - | - | - | Bf | ± % | m3/m2h | m3/m2h | m3/m2h | m3/m2h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Randbedingungen
Randbedingungen
Zone |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Messzeitpunkt
Vorgezogene Messung
Abnahmemessung
Messung im Bestand
Baufortschritt
Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangs- /Wohnungsabschlusstür fehlt noch (BD eingesetzt).
Messverfahren (1, 2 oder 3)
Lüftungsanlage
KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen
Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen *)
Nachbesserungen angeordnet
Nachbesserungen kontrolliert

## Zone 1
Messzone 1:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 2
Messzone 2:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 3
Messzone 3:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 4
Messzone 4:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 5
Messzone 5:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 6
Messzone 6:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 7
Messzone 7:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 8
Messzone 8:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 9
Messzone 9:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 10
Messzone 10:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 11
Messzone 11:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 12
Messzone 12:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 13
Messzone 13:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 14
Messzone 14:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 15
Messzone 15:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 16
Messzone 16:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 17
Messzone 17:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 18
Messzone 18:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 19
Messzone 19:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Zone 20
Messzone 20:
Gebäudedaten / Randbedingungen:
Messzeitpunkt: |  | vorgezogene Messung
Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen
Messung in bestehendem Bauobjekt
Baufortschritt / |  | Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt
Gebäudezustand: |  | Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt
Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert.
Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BD eingesetzt).
Messverfahren: |  | (1 Nutzungszustand, 2 Gebäudehülle, 3 spezifischer Zweck)
Lüftungsanlage |  | KWL mit Zu- + Abluft
Abluft mit ALD
mech. Fensterlüftung
Einzelraumkomfortlüftungsanlagen
Abluftanlage
Nachbarzonen |  | Zugänglich, alle Fenster /Türen geöffnet
nicht zugänglich, Zustand unbekannt
Auflagen |  | Nachbesserungen angeordnet (J = Ja, N = Nein)
Nachbesserungen kontrolliert (J = Ja, N = Nein)
Messdaten / Messergebnisse
Prüfdatum
Hüllfläche Ainf Neubau 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur innen |  |  | [°C] |  | 0 | 0
Hüllfläche Ainf Modern. 1) |  |  | [m²] | Lufttemperatur aussen |  |  | [°C] |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 2 2) |  |  | [m²] | Windstärke |  |  | Beaufort |  |  | 0
Fläche Tore Kl. 3 2) |  |  | [m²] | max. Höhe Messzone |  |  | [m]
Hüllfläche Ainf total |  |  | [m²] | Volumen Vi |  |  | [m3]
| Unterdruck (-) |  |  | Überdruck (+) |  | Mittelwert
Leckagestrom q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Leckagekoeffizient CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Bestimmtheitsmass r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 muss > 0.98 sein
Exponent n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Luftdurchlässigkeit qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Messunsicherheit total | ± |  | % | ± | % | ± | %
Bemerkungen | 1) Falls Tore vorhanden, so Hüllfläche ohne Torflächen eintragen
2) Tore die gemäss SN EN 12426 klassifiziert werden können
Auszufüllen falls die Auswertesoftware das Bestimmtheitsmass und die Grafik nicht ausgeben.
Berechnung Bestimmtheitsmass r2 | [7 empty] | (gelbe Felder ausfüllen)
Unterdruck |  |  |  | Überdruck
Gebäudedruck [Pa] | Volumenstrom [m3/h] |  |  | Gebäudedruck [Pa] |  | Volumenstrom [m3/h]
Bestimmtheitsmass r2

## Abdichtungen
Abdichtungen für Messverfahren 3
(gelbe Felder ausfüllen)
Bauteil, Öffnung, Einbau, usw. | Verfahren 3 | X
Aussentüren, Fenster / Fenstertüren / Dachfenster / Hebeschie-betüren, Oblichter | schliessen
Lifttüren, Eingänge für Publikumsverkehr (Schiebetüren, Karus-seltüren mit Bürstendichtungen, usw.), Rolltore, Schiebetüren, Falttore, Sektionaltore, Rauchschutz-Druckanlage (RDA), usw. zu Aussenklima oder unbeheizten Zonen | schliessen 1) unvermeidbares kritisches Bauteil abdichten und dokumentieren 2)
Innentüren und beheizte Nebenräume | öffnen
Tür zu Lift / Schacht zu anderer Messzone / Nutzungszone *) | schliessen
Klappen, Luken, Türen - zu Räumen innerhalb des Luftdicht-heitsperimeters | öffnen
Klappen, Luken, Türen - zu Räumen ausserhalb des Luftdicht-heitsperimeter | schliessen
Schlüssellöcher | keine Massnahme
Katzenklappen | schliessen
Abgehängte Decken und deren Einbauten | keine Massnahme
Öffnungen in Nachbarzonen zu Aussenklima (Türen und Fenster) | öffnen falls möglich (siehe NA.5.1.2 b)
Rollladengurten / Storenkurbeln | keine Massnahme
Wäscheabwurf zu anderer Messzone | schliessen
Kanalentlüftungsventile in beheizten Zonen | abdichten und dokumentieren
Leerrohre zu unbeheizten Zonen | abdichten und dokumentieren
Zentrale Staubsaugeranlage | schliessen und abdichten
Aufzugsschachtentlüftung, Rauch- und Wärmeabzug (RWA) | schliessen
Dampfabzug der Küche / Umluftsystem | keine Massnahme
Dampfabzug der Küche / Fortluftsystem | abdichten und dokumentieren
Wäschetrockner in beheizter Zone mit Abluft nach aussen | Trockner schliessen und Abluftrohr z.B. aussen abdichten
Ofen / Cheminée usw. | schliessen und abdichten
Zuluft zu Ofen | schliessen und abdichten
Kamin vom Ofen | schliessen und abdichten
Schachtdeckel in beheizten Zonen | abdichten
Elektrokasten, Sicherungen, Steckdosen, Einbauleuchten | keine Massnahme
Deckel von Schächten mit Pumpen | schliessen
Fugen im Absenkboden für Ladebuchten in Lagerhallen | abdichten und dokumentieren
Heizungs-Verteilkasten | keine Massnahme
Sanitär Spülkasten WC | keine Massnahme
weitere Sanitäranschlüsse und Durchbrüche | keine Massnahme
generell bei Rohrdurchbrüchen
rot: keine Massnahme (= Hüllefläche)
blau: abdichten
Manuell regulierbare passive Lüftungselemente | schliessen
Lüftungsklappen der Dachfenster | schliessen
Lüftungsaggregat oder Einzelraum-Lüftungsgerät | wo möglich im Gerät abdichten und dokumentieren
Zuluft der Wohnungslüftung in Räumen | schliessen oder abdichten und dokumentieren
Abluft der Wohnungslüftung in Räumen | schliessen oder abdichten und dokumentieren
Fortluftventilator (Bad / Dusche / WC) | abdichten und dokumentieren
*) Führt ein Liftschacht direkt in eine Wohnung / Nutzungseinheit, so darf die Schachtabschlusstüre nicht zusätzlich abgedichtet werden. Die Schachtabschlusstüre resp. ein zusätzlicher, luftdichter Abschluss vor der Schachtabschlusstüre gehören zum Luftdichtheitsperimeter und muss dicht ausgeführt werden.
1) Rolltore, Sektionaltore, Schiebetüren, Falttore, etc., die nach Norm SN EN 12426 [20] klassifiziert werden, gelten die Anforderungen nach Kapitel 4.4, lit. c).
2) Unvermeidbare kritische Bauteile siehe Kapitel 4.4, lit. a). Hinweis: Einpunktmessung zur Quantifizierung des Leckagestroms des betroffenen Bauteils durchführen. Dient zum Vergleich mit den Normen für die Klassifizierung des Bauteils.
Anmerkungen:
Schliessen ≙ zu ≙ verschlossen
Eine Öffnung, mit vorhandener Schliessvorrichtung in die geschlossene Stellung bringen, ohne die Luftdichtheit der Öffnung zusätzlich zu erhöhen. Falls keine Schliessvorrichtung vorhanden ist, bleibt die Öffnung unverändert.
Öffnen ≙ auf ≙ geöffnet
Abdichten ≙ Abkleben ≙ temporäres Verschliessen der Öffnung mit angemessenem Hilfsmittel (Klebeband, Ballblase, Stopfen, usw.)
Hinweis: Durch das Entfernen der zulässigen, provisorischen Abdichtungen z.B. bei kritischen Bauteilen, Ofen, etc., kann mittels einer Ein-Punkt-Messung (bei P 50 Pa) sehr schnell die Differenz der beiden Messverfahren (1 respektive 2) abgeschätzt werden. Damit werden die Leckströme quantifiziert, die nicht der Gebäudehülle zugeordnet werden dürfen.