## Déclaration de l'éclairage
Minergie-A®-Annexe Déclaration de l'éclairage |  | version 1.0
Données du projet: |  | Objet: |  |  | Objet, rue, localité
idem justificatif Minergie-A® |  | Maître d'ouvrage: |  |  | Nom, rue, localité
|  | Requérant: |  |  | Entreprise, rue, localité
Remarque: | Nous partons du principe qu'un luminaire au moins est installé dans chaque pièce de la maison et peut être allumé et éteint au moyen d'un interrupteur. Il est obligatoire de renseigner les champs pour ce luminaire. Les champs en jaune doivent impérativement être remplis, soit en sélectionnant une option dans le menu déroulant, soit manuellement lorsqu'il n'y a pas de menu déroulant. Un menu déroulant est toujours disponible dans les champs en gris.
Etage | Zone/pièce | Régulation de l'éclairage | Surface utile et surface de dégagement en m2 selon SIA 416/1 |  | Type de luminaire | Nombre de luminaires | Source lumineuse | Nombre de sources lumineuses par luminaire | Puissance électrique en watts par source lumineuse ou puissance de raccordement du luminaire | Puissance installée, en watts, par zone | Flux lumineux, en lumens, par source lumineuse ou - si disponible - flux lumineux du luminaire | Rendement des sources lumineuses/ du luminaire
|  |  | m2 | [5 empty] | W | W/m2 | lm | lm/W
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Salle de loisirs
0
Puissance installée |  | 0 | W | [6 empty] | Exigences remplies:
| Puissance par m2 | 0 | W/m2
Les fiches techniques ont été remises pour tous les luminaires: | [6 empty] | Signature: | Planificateur
Note on B9: La désignation des pièces dans cette colonne devrait correspondre aux plans de l'architecte. Il est cependant aussi possible d'indiquer des zones: par exemple, lorsqu'une cuisine ouverte donne sur la salle à manger et le salon, ces trois zones peuvent être mentionnées séparément.
Note on C9: Dans les immeubles d'habitation, un système de régulation de l'éclairage peut être mis en place sur demande dans les surfaces utiles secondaires. Il existe trois options en la matière: Minuterie: par exemple dans la cage d'escalier, la lumière est allumée au moyen d'un interrupteur et s'éteint automatiquement après 10 minutes. Détecteur de présence: la lumière s'allume dès que le capteur détecte une personne et s'éteint après un temps défini. Détecteur de lumière naturelle: dès que la lumière naturelle est suffisante, l'éclairage artificiel s'éteint.
Note on F9: Un luminaire est un équipement destiné à éclairer. Il comporte un support pour source lumineuse (ou une source lumineuse fixe, p. ex. module LED) ainsi que les éléments nécessaires à la protection et à l'alimentation électrique de cette source.
Note on H9: La source lumineuse est ce qui produit la lumière en transformant l'énergie électrique.
Note on L9: Le flux lumineux correspond à la puissance d'éclairage d'une source lumineuse et est indiqué soit sur les fiches techniques, soit sur l'emballage. On indiquera le flux lumineux lorsque ce dernier est connu.

## Tableau2
Etage | Zone | Luminaire | Lampe | Classe d'efficacité énergétique | Régulation de l'éclairage |  | Oui | Signature
Sous-sol | Surface utile secondaire | Plafonnier | Tube fluorescent T5 | A | Minuterie | HI | Non | Requérant
Rez | Surface de dégagement | Suspension | Tube fluorescent T8 | B | Détecteur de présence | HC |  | Planificateur
1er | Surface d'installations | Luminaire intégré | Ampoule fluocompacte | C | Détecteur de lumière naturelle
2e | Cuisine | Applique | Ampoule à économie d'énergie | D | Système combiné
3e | Salon | Lampadaire | LED | E
4e | Salle à manger | Lampe de lecture | Ruban de LED | F
Extérieur | Chambre à coucher |  |  | G
Garage | Salle de bain
Bureau
Salle de loisirs
WC