## Pre_Check
Version | 2024.2
Pre-Check Minergie-Quartier | [5 empty] | Index pour le code couleur
Nom du quartier |  |  |  |  | Aucun problème attendu | 0
Date |  |  |  |  | À examiner plus en détail | -
Part des bâtiments existants |  |  |  |  | Problème possible | 1
Remarque importante : le Pre-Check permet d'obtenir un premier aperçu de l'adéquation d'un projet d'écoquartier avec les exigences d'une certification Minergie-Quartier et d'identifier les éventuels aspects à améliorer. Le fait de le remplir ne garantit pas que les exigences sont respectées - il faut pour cela s'en tenir aux exigences détaillées dans le règlement du label Minergie-Quartier actuel.
Exigences |  | Question | Réponse | Évaluation | Commentaire | Bâtiments existants et nouveaux bâtiments
A1.1 | Certification Minergie (-P/-A/-ECO) | La certification Minergie, Minergie-P ou Minergie-A de toutes les nouvelles constructions (avec ou sans le complément ECO) est-elle prévue? |  | #N/A |  | #N/A
|  | Y a-t-il des bâtiments existants qui doivent être conservés ? |  |  |  | #N/A
B1.1 | Structure de la gérance du quartier | Est-il possible de créer une gérance commune pour tous les propriétaires fonciers et qui dirige le développement ou la transformation du quartier et la phase initiale de son exploitation ? |  | #N/A
B1.2 | Monitoring avec système de gestion de l'énergie (SGE) | Un module de Monitoring Minergie comprenant le suivi en exploitation, ou un système équivalent (c-à-d un système qui permet d'évaluer les indices énergétiques sur la base des consommations mesurées au niveau du quartier et des bâtiments et de les comparer avec les indices énergétiques) est-il prévu ? |  | #N/A
B1.3 | Vérification des valeurs des mesures énergétiques | Un contrôle par Minergie des indices de performance énergétiques basés sur les consommations mesurées au cours des premières années d'exploitation et l'optimisation nécessaire en cas d'anomalies est-il possible ? |  | #N/A
C1.1 | Énergie d'exploitation | La chaleur (chauffage et eau chaude) est-elle produite avec des énergies renouvelables dans tous les bâtiments, ou cela est-il prévu ? |  | #N/A
C1.2 | Utilisation de l'énergie thermique | Un concept énergétique est-il ou sera-t-il été élaboré pour l'approvisionnement en énergie thermique ? |  | #N/A
C1.3 | Chauffage à distance sans énergie fossile | Le raccordement à un réseau de chauffage à distance est-il prévu ? |  | #N/A
C1.4 | Utilisation de l'énergie solaire | Le potentiel de production d'énergie solaire sur les toits est-il exploité ? |  | #N/A |  | Nombre de points négatifs pour le CO2 | Peut-être = Oui
C2.1 | Émissions grises | La construction de plus d'un niveau sous-terrain est-elle prévue ? |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  | De nombreux bâtiments de moins de 60 ans sont-ils déconstruits ? |  |  |  | #N/A | #N/A | Attention : question évaluée deux fois
|  | Les nouveaux bâtiments prévoient-ils des portées supérieures à la moyenne ? |  |  |  | #N/A | #N/A
|  | Les nouveaux bâtiments seront-ils majoritairement construits en massif ? |  |  |  | #N/A | #N/A
|  | Des surfaces vitrées supérieures à la moyenne sont-elles prévues dans les nouveaux bâtiments ? |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
D1.1 | Espaces verts | Est-il possible de végétaliser au moins 40 % des surfaces autour des bâtiments ? |  | #N/A |  |  | Évaluation
D1.2 | Ombrage par les arbres | Est-il possible de conserver 1/3 des arbres sains existants ? |  | #N/A |  | #N/A
|  | Est-il possible de planter de nouveaux arbres de manière à obtenir au total une part d'ombrage par les arbres de 15 à 25 % (en fonction des catégories d'ouvrages) ? |  |  |  | #N/A | #N/A
D1.3 | Évaporation, infiltration et rétention | Les trottoirs, les pistes cyclables, les places et les parkings à faible trafic peuvent-ils être aménagés de manière à permettre l'infiltration d'eau ? |  | #N/A |  | #N/A
|  | L'eau de pluie d'au moins deux tiers des toits peut-elle être retenue ou infiltrée localement ? |  |  |  | #N/A | #N/A
E1.1 | Offre de places de stationnement pour vélos | Un espace important est-il prévu pour le stationnement des vélos (p. ex. logement = 1 place de parc pour vélo par chambre) ? |  | #N/A
E1.2 | Convivialité des places de stationnement pour vélos | Les places de stationnement pour vélos sont-elles équipées d'un bon éclairage, de possibilités d'attacher les vélos et d'espaces de circulation suffisants ? |  | #N/A
E1.3 | Facilité d'accès au quartier | Une desserte finement maillée est-elle prévue pour les vélos et les piétons (par ex. sans grands détours autour des bâtiments) ? |  | #N/A
|  | Est-il possible d'assurer un bon raccordement au réseau cyclable et piétonnier en dehors du quartier ? |  |  |  |  | Évaluation
E2.1 | Mobilité électrique | Pour au moins 60 % des places de parc pour voitures dans les nouveaux bâtiments, les installations électriques peuvent-elles être mises en place (avec prise électrique mais sans borne de recharge) ? |  | #N/A |  | #N/A
|  | Les gaines et les systèmes de support de câbles peuvent-ils être installés sur les places de stationnement des bâtiments existants rénovés ? S'il n'y a pas de bâtiments existants, répondez par « oui ». |  |  |  | #N/A | #N/A
E2.2 | Partage de véhicules | Un système de partage de véhicules (sur le quartier ou à proximité de celui-ci, peut aussi être avec un fournisseur externe) est-il prévu? Par exemple, partage de vélos, Hub Mobility ou partage de scooters. |  | #N/A
[6 empty] | Nombre de mesures à choix prévues | Nombre de "peut-être"
Parmi les mesures suivantes, lesquelles seront / pourraient être mises en œuvre dans le quartier ? Pour l'évaluation, donnez une réponse dans toutes les cases. | [5 empty] | #N/A | 0
Veuillez indiquer tout en haut la part de bâtiments existants après transformation du quartier.
Mesures à choix |  | Description | Prévu ? | Évaluation | Commentaire | Mesures à choix sélectionnées
B1.4 | Densité d'utilisation élevée | Une offre de logements ciblée avec des plans d'étage bien conçus permet de garantir une densité d'utilisation élevée. |  | Pour l'évaluation, il faut indiquer quelque chose pour toutes les mesures à choix. |  | 0
B1.5 | Visualisation des indices de conso. pour les usagers | Le monitoring d'au moins un tiers des bâtiments d'habitation (par rapport à la part de SRE) sera développé pour que les occupants puissent facilement consulter les paramètres énergétiques (électricité, chaleur, froid) pour leur unité d'utilisation sur un affichage numérique. |  |  |  | 0
B1.6 | Joker "Gérance du quartier" | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème B sera mise en œuvre. |  |  |  | 0
C1.5 | Solutions de stockage innovantes | Une solution de stockage à long terme innovante sera mise en œuvre pour stocker de l'énergie thermique ou électrique produite sur le quartier. |  |  |  | 0
C2.2 | Utilisation de ressources locales | Une part importante des matériaux de construction provient de matériaux obtenus localement (par ex. isolation, éléments porteurs, remblai, revêtement des murs,...). Distances max. jusqu'au lieu d'extraction : terre, argile, pierres, gravier et sable : 25 km, autres matériaux de construction : 100 km. |  |  |  | 0
C2.3 | Réemploi d'éléments de construction | Des mesures de réemploi d'éléments de construction sont mises en œuvre. Des listes de réemploi sont établies pour tous les bâtiments déconstruits (totalement ou en partie). Les éléments de construction réutilisés sont indiqués sur les plans de construction. |  |  |  | 0
C2.4 | Minimisation des mouvements de terre pour l'aménagement du terrain | Au maximum 40 % des matériaux d'excavation normaux sont évacués. La quantité normale de déblais est de 1 m3 par m2 de SRE. |  |  |  | 0
C2.5 | Joker "Énergie et gaz à effet de serre" | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème C est mise en œuvre. |  |  |  | 0
D1.4 | Aération du quartier | L'orientation et la structure des nouvelles constructions sont planifiées de manière à garantir une bonne aération du quartier. |  |  |  | 0
D1.5 | Récupération d'eau de pluie | L'eau de pluie provenant d'au moins 20 % des surfaces de toit est stockée et utilisée à des fins privées ou commerciales. |  |  |  | 0
D1.6 | Pas de constructions souterraines en dehors de l’emprise au sol des bâtiments | La construction de nouvelles infrastructures souterraines sous des espaces libres situés en dehors de l’emprise au sol des bâtiments existants ou de nouvelles constructions est exclue. |  |  |  | 0
D1.7 | Joker "Confort et adaptation au climat" | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème D est mise en œuvre. |  |  |  | 0
E2.3 | Minimisation des places de parc pour voitures | On prévoit particulièrement peu de places de stationnement (PP) pour voitures de tourisme. Par exemple, habitat en zone rurale : moins de 1 PP par logement. |  |  |  | 0
E2.4 | Mesures de réduction du trafic | Au moins deux aménagements différents contribuant à réduire le besoin en mobilité des habitant·e·s sont créés. Il peut s'agir par exemple d'une épicerie, d'un restaurant ou d'un jardin d'enfants. |  |  |  | 0
E2.5 | Gestion de la mobilité pour réduire le TIM | Au moins deux mesures visant à réduire le trafic individuel motorisé sont mises en œuvre. Par exemple, des offres de services pour les utilisateur·trice·s de vélos ou des dispositions contractuelles limitant les possibilités de posséder une voiture. |  |  |  | 0
E2.6 | Stations de recharge bidirectionnelles | Au moins 5 % des places de stationnement pour voitures particulières sont équipées de stations de recharge bidirectionnelles. |  |  |  | 0
E2.7 | Joker "Mobilité" | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème E est mise en œuvre. |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Note on C5: Entspricht die EBF der erhaltenen Bestandesbauten 2/3 oder mehr der künftigen EBF des Areals?

## Liste (hidden)
Liste
Valeur
Réponse | Oui | 1
| Non | 0
| Peut-être | -
Nombre de mesures à choix prévues
Part des bâtiments existants | La part des bâtiments existants sera inférieure à 2/3 de la SRE totale. | 3
| La part des bâtiments existants sera égale ou supérieure à 2/3 de la SRE totale. | 2

## Translation (hidden)
| Language | français | 2 | Version | 2024.2 | deutsch | 1
[6 empty] | français | 2
| Index | Choosen language | deutsch | français | italiano | italiano | 3
| 1 | Version | Version | Version
| 2 | Pre-Check Minergie-Quartier | Pre-Check Minergie-Areal | Pre-Check Minergie-Quartier
| 3 | Nom du quartier | Bezeichnung Areal | Nom du quartier
| 4 | Date | Datum | Date
| 5 | Part des bâtiments existants | Anteil Bestandesbauten | Part des bâtiments existants
| 6 | Remarque importante : le Pre-Check permet d'obtenir un premier aperçu de l'adéquation d'un projet d'écoquartier avec les exigences d'une certification Minergie-Quartier et d'identifier les éventuels aspects à améliorer. Le fait de le remplir ne garantit pas que les exigences sont respectées - il faut pour cela s'en tenir aux exigences détaillées dans le règlement du label Minergie-Quartier actuel. | Wichtiger Hinweis: Der Pre-Check eignet sich dazu, eine erste Übersicht der Anforderungen des Minergie-Areals zu erhalten und mögliche Stolpersteine zu identifizieren. Das Ausfüllen gewährleistet nicht, dass die Anforderungen erfüllt werden - dazu müssen die detaillierten Vorgaben gemäss aktuellem Reglement berücksichtigt werden. | Remarque importante : le Pre-Check permet d'obtenir un premier aperçu de l'adéquation d'un projet d'écoquartier avec les exigences d'une certification Minergie-Quartier et d'identifier les éventuels aspects à améliorer. Le fait de le remplir ne garantit pas que les exigences sont respectées - il faut pour cela s'en tenir aux exigences détaillées dans le règlement du label Minergie-Quartier actuel.
| 7 | Exigences | Pflichtvorgaben | Exigences
| 8 | Question | Frage | Question
| 9 | Réponse | Antwort | Réponse
| 10 | Évaluation | Bewertung | Évaluation
| 11 | Commentaire | Kommentar | Commentaire
| 12 | Aucun problème attendu | Keine Probleme zu erwarten | Aucun problème attendu
| 13 | À examiner plus en détail | Detaillierter zu prüfen | À examiner plus en détail
| 14 | Problème possible | Möglicher Stolperstein | Problème possible
| 15 | Index pour le code couleur | Index für Farbcode | Index pour le code couleur
| 16 | Bâtiments existants et nouveaux bâtiments | Bestandesbauten und Neubauten | Bâtiments existants et nouveaux bâtiments
| 17 | Nombre de points négatifs pour le CO2 | Anzahl negative Punkte für CO2 | Nombre de points négatifs pour le CO2
| 18 | Peut-être = Oui | Vielleicht = Ja | Peut-être = Oui
| 19 | Attention : question évaluée deux fois | Achtung: Frage doppelt gewertet | Attention : question évaluée deux fois
| 20 | Nombre de mesures à choix prévues | Anzahl Wahlvorgaben | Nombre de mesures à choix prévues
| 21 | Nombre de "peut-être" | Anzahl "vielleicht" | Nombre de "peut-être"
| 22 | Mesures à choix sélectionnées | Wahlvorgabe gewählt | Mesures à choix sélectionnées
| 23 | Parmi les mesures suivantes, lesquelles seront / pourraient être mises en œuvre dans le quartier ? Pour l'évaluation, donnez une réponse dans toutes les cases. | Welche der folgenden Wahlvorgaben sollen / könnten im Areal umgesetzt werden? Geben Sie für die Bewertung in allen Feldern eine Antwort. | Parmi les mesures suivantes, lesquelles seront / pourraient être mises en œuvre dans le quartier ? Pour l'évaluation, donnez une réponse dans toutes les cases.
| 24 | Veuillez indiquer tout en haut la part de bâtiments existants après transformation du quartier. | Bitte ganz oben den Anteil Bestandesbauten angeben. | Veuillez indiquer tout en haut la part de bâtiments existants après transformation du quartier.
| 25 | Pour obtenir la certification Minergie-Quartier, il faut mettre en œuvre au moins le nombre suivant de mesures à choix : | Für die Zertifizierung nach Minergie-Areal muss mindestens die folgende Anzahl Wahlvorgaben umgesetzt werden: | Pour obtenir la certification Minergie-Quartier, il faut mettre en œuvre au moins le nombre suivant de mesures à choix :
| 26 | Mesures à choix | Wahlvorgaben | Mesures à choix
| 27 | Description | Beschreibung | Description
| 28 | Prévu ? | Umsetzung möglich? | Prévu ?
| 29 | Oui | Ja | Oui
| 30 | Non | Nein | Non
| 31 | Peut-être | Vielleicht | Peut-être
| 32 | La part des bâtiments existants sera inférieure à 2/3 de la SRE totale. | Anteil Bestandesbauten ist kleiner als 2/3 der totalen EBF | La part des bâtiments existants sera inférieure à 2/3 de la SRE totale.
| 33 | La part des bâtiments existants sera égale ou supérieure à 2/3 de la SRE totale. | Anteil Bestandesbauten ist gleich oder grösser als 2/3 der totalen EBF | La part des bâtiments existants sera égale ou supérieure à 2/3 de la SRE totale.
| 34 | Liste | Liste | Liste
| 35 | Réponse | Antwort | Réponse
| 36 | Part des bâtiments existants | Anteil Bestandesbauten | Part des bâtiments existants
| 37 | Valeur | Wert | Valeur
| 38 | Pour l'évaluation, il faut indiquer quelque chose pour toutes les mesures à choix. | Für die Auswertung muss bei allen Wahlvorgaben etwas angegeben werden. | Pour l'évaluation, il faut indiquer quelque chose pour toutes les mesures à choix.
A1.1 | 39 | Certification Minergie (-P/-A/-ECO) | Zertifizierung nach Minergie (-P/-A/-ECO) | Certification Minergie (-P/-A/-ECO)
B1.1 | 40 | Structure de la gérance du quartier | Organisation | Structure de la gérance du quartier
B1.2 | 41 | Monitoring avec système de gestion de l'énergie (SGE) | Monitoring mit Energiemanagementsystem (EMS) | Monitoring avec système de gestion de l'énergie (SGE)
B1.3 | 42 | Vérification des valeurs des mesures énergétiques | Überprüfung der energetischen Messwerte | Vérification des valeurs des mesures énergétiques
C1.1 | 43 | Énergie d'exploitation | Betriebsenergie | Énergie d'exploitation
C1.2 | 44 | Utilisation de l'énergie thermique | Nutzung thermische Energie | Utilisation de l'énergie thermique
C1.3 | 45 | Chauffage à distance sans énergie fossile | Fossilfreie Fernwärme | Chauffage à distance sans énergie fossile
C1.4 | 46 | Utilisation de l'énergie solaire | Nutzung solare Energie | Utilisation de l'énergie solaire
C2.1 | 47 | Émissions grises | Treibhausgasemissionen in der Erstellung | Émissions grises
D1.1 | 48 | Espaces verts | Grünflächen | Espaces verts
D1.2 | 49 | Ombrage par les arbres | Beschattung durch Bäume | Ombrage par les arbres
D1.3 | 50 | Évaporation, infiltration et rétention | Verdunstung, Versickerung und Retention | Évaporation, infiltration et rétention
E1.1 | 51 | Offre de places de stationnement pour vélos | Angebot Abstellplätze | Offre de places de stationnement pour vélos
E1.2 | 52 | Convivialité des places de stationnement pour vélos | Nutzerfreundlichkeit der Veloabstellplätze | Convivialité des places de stationnement pour vélos
E1.3 | 53 | Facilité d'accès au quartier | Erschliessung | Facilité d'accès au quartier
E2.1 | 54 | Mobilité électrique | Elektromobilität | Mobilité électrique
E2.2 | 55 | Partage de véhicules | Fahrzeug-Sharing | Partage de véhicules
B1.4 | 56 | Densité d'utilisation élevée | Sicherstellung einer hohen Nutzungsdichte | Densité d'utilisation élevée
B1.5 | 57 | Visualisation des indices de conso. pour les usagers | Visualisierung von Messgrössen für Nutzende | Visualisation des indices de conso. pour les usagers
B1.6 | 58 | Joker "Gérance du quartier" | Joker Areal-Management | Joker "Gérance du quartier"
C1.5 | 59 | Solutions de stockage innovantes | Innovative Speicherlösungen | Solutions de stockage innovantes
C2.2 | 60 | Utilisation de ressources locales | Einsatz lokaler Ressourcen | Utilisation de ressources locales
C2.3 | 61 | Réemploi d'éléments de construction | Wiederverwendung von Bauteilgruppen | Réemploi d'éléments de construction
C2.4 | 62 | Minimisation des mouvements de terre pour l'aménagement du terrain | Wenig Erdbewegungen für Geländegestaltung | Minimisation des mouvements de terre pour l'aménagement du terrain
C2.5 | 63 | Joker "Énergie et gaz à effet de serre" | Joker Energie und Treibhausgase | Joker "Énergie et gaz à effet de serre"
D1.4 | 64 | Aération du quartier | Durchlüftung im Areal | Aération du quartier
D1.5 | 65 | Récupération d'eau de pluie | Regenwassernutzung | Récupération d'eau de pluie
D1.6 | 66 | Pas de constructions souterraines en dehors de l’emprise au sol des bâtiments | Keine Unterbauung von Freiflächen | Pas de constructions souterraines en dehors de l’emprise au sol des bâtiments
D1.7 | 67 | Joker "Confort et adaptation au climat" | Joker Komfort und Klimaanpassung | Joker "Confort et adaptation au climat"
E2.3 | 68 | Minimisation des places de parc pour voitures | Minimum an Personenwagen-Abstellplätzen | Minimisation des places de parc pour voitures
E2.4 | 69 | Mesures de réduction du trafic | Areal-interne Angebote zur Verkehrsreduktion | Mesures de réduction du trafic
E2.5 | 70 | Gestion de la mobilité pour réduire le TIM | Mobilitätsmanagement zur MIV-Reduktion | Gestion de la mobilité pour réduire le TIM
E2.6 | 71 | Stations de recharge bidirectionnelles | Bidirektionale Ladestationen | Stations de recharge bidirectionnelles
E2.7 | 72 | Joker "Mobilité" | Joker Mobilität | Joker "Mobilité"
| 73 | La certification Minergie, Minergie-P ou Minergie-A de toutes les nouvelles constructions (avec ou sans le complément ECO) est-elle prévue? | Sind Sie bereit, alle Neubauten nach Minergie, Minergie-P oder Minergie-A zu zertifizieren (mit oder ohne Zusatz ECO)? | La certification Minergie, Minergie-P ou Minergie-A de toutes les nouvelles constructions (avec ou sans le complément ECO) est-elle prévue?
| 74 | Y a-t-il des bâtiments existants qui doivent être conservés ? | Gibt es Bestandesbauten im Areal, die erhalten bleiben? | Y a-t-il des bâtiments existants qui doivent être conservés ?
| 75 | La certification Minergie ou une classe C du CECB pour l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment est-elle prévue pour la rénovation des bâtiments existants (exception faite des bâtiments protégés)? | Sind Sie bereit, die Bestandesbauten nach Minergie zu erneuern oder erreichen die Gebäudehüllen die GEAK Gebäudehülle Klasse C, resp. werden sie entsprechend erneuert (Ausnahmen für Schutzbauten möglich)? | La certification Minergie ou une classe C du CECB pour l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment est-elle prévue pour la rénovation des bâtiments existants (exception faite des bâtiments protégés)?
| 76 | Est-il possible de créer une gérance commune pour tous les propriétaires fonciers et qui dirige le développement ou la transformation du quartier et la phase initiale de son exploitation ? | Kann eine Organisation gegründet werden, die von allen Grundeigentümern getragen wird und die während der Areal-Entwicklung und in der Anfangsphase des Betriebs gewisse Lenkungsaufgaben übernimmt? | Est-il possible de créer une gérance commune pour tous les propriétaires fonciers et qui dirige le développement ou la transformation du quartier et la phase initiale de son exploitation ?
| 77 | Un module de Monitoring Minergie comprenant le suivi en exploitation, ou un système équivalent (c-à-d un système qui permet d'évaluer les indices énergétiques sur la base des consommations mesurées au niveau du quartier et des bâtiments et de les comparer avec les indices énergétiques) est-il prévu ? | Sind Sie bereit, ein Minergie-Modul Monitoring inkl. Betriebs-Check oder ein gleichwertiges System zu installieren? D.h. ein System, das eine Auswertung der energetischen Messwerte auf Areal- und auf Gebäudeebene erlaubt und einen Vergleich von Plan- und Messwerten ermöglicht. | Un module de Monitoring Minergie comprenant le suivi en exploitation, ou un système équivalent (c-à-d un système qui permet d'évaluer les indices énergétiques sur la base des consommations mesurées au niveau du quartier et des bâtiments et de les comparer avec les indices énergétiques) est-il prévu ?
| 78 | Un contrôle par Minergie des indices de performance énergétiques basés sur les consommations mesurées au cours des premières années d'exploitation et l'optimisation nécessaire en cas d'anomalies est-il possible ? | Sind Sie bereit, die energetischen Messwerte in den ersten Betriebsjahren überprüfen zu lassen und bei Auffälligkeiten eine Betriebsoptimierung durchführen zu lassen? | Un contrôle par Minergie des indices de performance énergétiques basés sur les consommations mesurées au cours des premières années d'exploitation et l'optimisation nécessaire en cas d'anomalies est-il possible ?
| 79 | La chaleur (chauffage et eau chaude) est-elle produite avec des énergies renouvelables dans tous les bâtiments, ou cela est-il prévu ? | Wird die Wärme (Heizung und Warmwasser) in allen Gebäuden mit erneuerbaren Energien erzeugt, respektive auf Erneuerbare umgestellt? | La chaleur (chauffage et eau chaude) est-elle produite avec des énergies renouvelables dans tous les bâtiments, ou cela est-il prévu ?
| 80 | Un concept énergétique est-il ou sera-t-il été élaboré pour l'approvisionnement en énergie thermique ? | Wird oder wurde ein Energiekonzept für die thermische Energieversorgung erstellt? | Un concept énergétique est-il ou sera-t-il été élaboré pour l'approvisionnement en énergie thermique ?
| 81 | Le raccordement à un réseau de chauffage à distance est-il prévu ? | Ist der Anschluss an ein Fernwärmenetz geplant? | Le raccordement à un réseau de chauffage à distance est-il prévu ?
| 82 | La part d'énergie fossile dans ce chauffage à distance est-elle inférieure à 25 % ? | Ist der Anteil der Anteil der fossilen Energieträger in der Fernwärme maximal 25%? | La part d'énergie fossile dans ce chauffage à distance est-elle inférieure à 25 % ?
| 83 | Le potentiel de production d'énergie solaire sur les toits est-il exploité ? | Wird das Potenzial der solaren Energieproduktion auf den Dächern ausgenutzt? | Le potentiel de production d'énergie solaire sur les toits est-il exploité ?
| 84 | La construction de plus d'un niveau sous-terrain est-elle prévue ? | Planen Sie mehr als ein neues UG? | La construction de plus d'un niveau sous-terrain est-elle prévue ?
| 85 | De nombreux bâtiments de moins de 60 ans sont-ils déconstruits ? | Werden viele Gebäude rückgebaut, die weniger als 60 Jahre alt sind? | De nombreux bâtiments de moins de 60 ans sont-ils déconstruits ?
| 86 | Les nouveaux bâtiments prévoient-ils des portées supérieures à la moyenne ? | Sind in den Neubauten überdurchschnittlich grosse Spannweiten geplant? | Les nouveaux bâtiments prévoient-ils des portées supérieures à la moyenne ?
| 87 | Les nouveaux bâtiments seront-ils majoritairement construits en massif ? | Werden die Neubauten mehrheitlich in Massivbauweise gebaut? | Les nouveaux bâtiments seront-ils majoritairement construits en massif ?
| 88 | Des surfaces vitrées supérieures à la moyenne sont-elles prévues dans les nouveaux bâtiments ? | Sind in den Neubauten überdurchschnittlich grosse Fensterflächen geplant? | Des surfaces vitrées supérieures à la moyenne sont-elles prévues dans les nouveaux bâtiments ?
| 89 | Est-il possible de végétaliser au moins 40 % des surfaces autour des bâtiments ? | Können mindestens 40% der Flächen um die Gebäude herum begrünt werden? | Est-il possible de végétaliser au moins 40 % des surfaces autour des bâtiments ?
| 90 | Est-il possible de conserver 1/3 des arbres sains existants ? | Kann 1/3 der bestehenden gesunden Bäume erhalten werden? | Est-il possible de conserver 1/3 des arbres sains existants ?
| 91 | Est-il possible de planter de nouveaux arbres de manière à obtenir au total une part d'ombrage par les arbres de 15 à 25 % (en fonction des catégories d'ouvrages) ? | Können neue Bäume gepflanzt werden, so dass im Total ein Anteil Beschattung von 15 - 25% (abhängig von den Gebäudekategorien) erreicht wird? | Est-il possible de planter de nouveaux arbres de manière à obtenir au total une part d'ombrage par les arbres de 15 à 25 % (en fonction des catégories d'ouvrages) ?
| 92 | Les trottoirs, les pistes cyclables, les places et les parkings à faible trafic peuvent-ils être aménagés de manière à permettre l'infiltration d'eau ? | Können Geh- und Radwege, (Vor)plätze sowie Parkplätze mit wenig Verkehr versickerungsfähig ausgestaltet werden? | Les trottoirs, les pistes cyclables, les places et les parkings à faible trafic peuvent-ils être aménagés de manière à permettre l'infiltration d'eau ?
| 93 | L'eau de pluie d'au moins deux tiers des toits peut-elle être retenue ou infiltrée localement ? | Kann das Regenwasser von mindestens zwei Dritteln der Dächer lokal zurückgehalten oder versickert werden? | L'eau de pluie d'au moins deux tiers des toits peut-elle être retenue ou infiltrée localement ?
| 94 | Un espace important est-il prévu pour le stationnement des vélos (p. ex. logement = 1 place de parc pour vélo par chambre) ? | Ist viel Platz für Veloabstellplätze vorgesehen (z.B. Wohnen: 1 Platz pro Zimmer)? | Un espace important est-il prévu pour le stationnement des vélos (p. ex. logement = 1 place de parc pour vélo par chambre) ?
| 95 | Les places de stationnement pour vélos sont-elles équipées d'un bon éclairage, de possibilités d'attacher les vélos et d'espaces de circulation suffisants ? | Sind Sie bereit, die Veloabstellplätze gut beleuchtet, mit Möglichkeiten zum Anschliessen der Velos und mit ausreichend Platz auszurüsten? | Les places de stationnement pour vélos sont-elles équipées d'un bon éclairage, de possibilités d'attacher les vélos et d'espaces de circulation suffisants ?
| 96 | Une desserte finement maillée est-elle prévue pour les vélos et les piétons (par ex. sans grands détours autour des bâtiments) ? | Ist eine engmaschige Erschliessung im Areal für Velo- und Fussverkehr geplant (z.B. ohne grosse Umwege um Gebäude herum)? | Une desserte finement maillée est-elle prévue pour les vélos et les piétons (par ex. sans grands détours autour des bâtiments) ?
| 97 | Est-il possible d'assurer un bon raccordement au réseau cyclable et piétonnier en dehors du quartier ? | Ist eine gute Anschliessung ans Netz des Velo- und Fussverkehrs ausserhalb des Areals möglich? | Est-il possible d'assurer un bon raccordement au réseau cyclable et piétonnier en dehors du quartier ?
| 98 | Pour au moins 60 % des places de parc pour voitures dans les nouveaux bâtiments, les installations électriques peuvent-elles être mises en place (avec prise électrique mais sans borne de recharge) ? | Können bei mindestens 60% der Parkplätze für Neubauten die Elektroinstallationen bis und mit Steckdose installiert werden (ohne Ladestation)? | Pour au moins 60 % des places de parc pour voitures dans les nouveaux bâtiments, les installations électriques peuvent-elles être mises en place (avec prise électrique mais sans borne de recharge) ?
| 99 | Les gaines et les systèmes de support de câbles peuvent-ils être installés sur les places de stationnement des bâtiments existants rénovés ? S'il n'y a pas de bâtiments existants, répondez par « oui ». | Können bei den Parkplätzen für die erneuerten Bestandesbauten die Leerrohre und Kabeltragsysteme installiert werden? Falls keine Bestandesbauten vorhanden sind, antworten Sie mit "Ja". | Les gaines et les systèmes de support de câbles peuvent-ils être installés sur les places de stationnement des bâtiments existants rénovés ? S'il n'y a pas de bâtiments existants, répondez par « oui ».
| 100 | Un système de partage de véhicules (sur le quartier ou à proximité de celui-ci, peut aussi être avec un fournisseur externe) est-il prévu? Par exemple, partage de vélos, Hub Mobility ou partage de scooters. | Sind Sie bereit, ein Fahrzeug-Sharing basierend auf den Bedürfnissen der Nutzenden zur Verfügung zu stellen (im Areal oder angrenzend ans Areal, kann auch mit einem externen Anbieter sein)? Z.b. Bike-Sharing, Mobility-Standort oder Scooters-Sharing. | Un système de partage de véhicules (sur le quartier ou à proximité de celui-ci, peut aussi être avec un fournisseur externe) est-il prévu? Par exemple, partage de vélos, Hub Mobility ou partage de scooters.
| 101 | Une offre de logements ciblée avec des plans d'étage bien conçus permet de garantir une densité d'utilisation élevée. | Durch ein zielgerichtetes Wohnungsangebot mit effizienten Grundrissen wird eine hohe Nutzungsdichte gewährleistet. | Une offre de logements ciblée avec des plans d'étage bien conçus permet de garantir une densité d'utilisation élevée.
| 102 | Le monitoring d'au moins un tiers des bâtiments d'habitation (par rapport à la part de SRE) sera développé pour que les occupants puissent facilement consulter les paramètres énergétiques (électricité, chaleur, froid) pour leur unité d'utilisation sur un affichage numérique. | Das Monitoring von mindestens einem Drittel der Wohngebäude wird so ausgebaut, dass die Bewohnenden auf einer digitalen Anzeige einfach die aktuellen energierelevanten Parameter für ihre Nutzungseinheit einsehen können. | Le monitoring d'au moins un tiers des bâtiments d'habitation (par rapport à la part de SRE) sera développé pour que les occupants puissent facilement consulter les paramètres énergétiques (électricité, chaleur, froid) pour leur unité d'utilisation sur un affichage numérique.
| 103 | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème B sera mise en œuvre. | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich B umgesetzt. | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème B sera mise en œuvre.
| 104 | Une solution de stockage à long terme innovante sera mise en œuvre pour stocker de l'énergie thermique ou électrique produite sur le quartier. | Es wird eine innovative Langzeit-Speicherlösung umgesetzt, um die Areal-intern erzeugten thermischen oder elektrischen Energien zu speichern. | Une solution de stockage à long terme innovante sera mise en œuvre pour stocker de l'énergie thermique ou électrique produite sur le quartier.
| 105 | Une part importante des matériaux de construction provient de matériaux obtenus localement (par ex. isolation, éléments porteurs, remblai, revêtement des murs,...). Distances max. jusqu'au lieu d'extraction : terre, argile, pierres, gravier et sable : 25 km, autres matériaux de construction : 100 km. | Ein wesentlicher Anteil der Baustoffe stammt aus lokal gewonnenen Materialien (z.B. Dämmung, Tragelemente, Aufschüttung, Wandbekleidung,...). Max. Distanzen zum Abbauort: Erde, Lehm, Steine, Kies und Sand: 25 km, übrige Baustoffe 100 km. | Une part importante des matériaux de construction provient de matériaux obtenus localement (par ex. isolation, éléments porteurs, remblai, revêtement des murs,...). Distances max. jusqu'au lieu d'extraction : terre, argile, pierres, gravier et sable : 25 km, autres matériaux de construction : 100 km.
| 106 | Des mesures de réemploi d'éléments de construction sont mises en œuvre. Des listes de réemploi sont établies pour tous les bâtiments déconstruits (totalement ou en partie). Les éléments de construction réutilisés sont indiqués sur les plans de construction. | Es werden Massnahmen zur Wiederverwendung von Bauteilgruppen umgesetzt. Für Gebäude, die rückgebaut werden und für alle für den Rückbau vorgesehenen Bauteile bei Erneuerungen, werden Wiederverwendungslisten erstellt. In den Bauplänen werden wiederverwendete Bauteile eingezeichnet. | Des mesures de réemploi d'éléments de construction sont mises en œuvre. Des listes de réemploi sont établies pour tous les bâtiments déconstruits (totalement ou en partie). Les éléments de construction réutilisés sont indiqués sur les plans de construction.
| 107 | Au maximum 40 % des matériaux d'excavation normaux sont évacués. La quantité normale de déblais est de 1 m3 par m2 de SRE. | Es werden maximal 40 % des normalen Aushubmaterials abtransportiert. Als normale Aushubmenge gilt 1 m3 pro m2 EBF. | Au maximum 40 % des matériaux d'excavation normaux sont évacués. La quantité normale de déblais est de 1 m3 par m2 de SRE.
| 108 | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème C est mise en œuvre. | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich C umgesetzt. | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème C est mise en œuvre.
| 109 | L'orientation et la structure des nouvelles constructions sont planifiées de manière à garantir une bonne aération du quartier. | Die Ausrichtung und Struktur von Neubauten werden so geplant, dass eine gute Durchlüftung des Areals gewährleistet wird. | L'orientation et la structure des nouvelles constructions sont planifiées de manière à garantir une bonne aération du quartier.
| 110 | L'eau de pluie provenant d'au moins 20 % des surfaces de toit est stockée et utilisée à des fins privées ou commerciales. | Das anfallende Niederschlagswasser von mindestens 20 % der Dachflächen auf dem Areal wird gespeichert und für die Nutzung im privaten oder im gewerblichen Bereich eingesetzt. | L'eau de pluie provenant d'au moins 20 % des surfaces de toit est stockée et utilisée à des fins privées ou commerciales.
| 111 | La construction de nouvelles infrastructures souterraines sous des espaces libres situés en dehors de l’emprise au sol des bâtiments existants ou de nouvelles constructions est exclue. | Es wird auf die Unterbauung von Freiflächen verzichtet, die ausserhalb von bestehenden oder neuen Gebäudeflächen liegen. | La construction de nouvelles infrastructures souterraines sous des espaces libres situés en dehors de l’emprise au sol des bâtiments existants ou de nouvelles constructions est exclue.
| 112 | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème D est mise en œuvre. | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich D umgesetzt. | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème D est mise en œuvre.
| 113 | On prévoit particulièrement peu de places de stationnement (PP) pour voitures de tourisme. Par exemple, habitat en zone rurale : moins de 1 PP par logement. | Es werden besonders wenige Personenwagenabstellplätze (PP) geplant. z.B. Wohnen in ländlichem Gebiet: weniger als 1 PP pro Wohnung. | On prévoit particulièrement peu de places de stationnement (PP) pour voitures de tourisme. Par exemple, habitat en zone rurale : moins de 1 PP par logement.
| 114 | Au moins deux aménagements différents contribuant à réduire le besoin en mobilité des habitant·e·s sont créés. Il peut s'agir par exemple d'une épicerie, d'un restaurant ou d'un jardin d'enfants. | Es werden mindestens zwei verschiedene Einrichtungen geschaffen, die zur Reduktion der Mobilität der Bewohnenden beitragen. Dies kann z.B. ein Lebensmittel-Laden, ein Restaurant oder ein Kindergarten sein. | Au moins deux aménagements différents contribuant à réduire le besoin en mobilité des habitant·e·s sont créés. Il peut s'agir par exemple d'une épicerie, d'un restaurant ou d'un jardin d'enfants.
| 115 | Au moins deux mesures visant à réduire le trafic individuel motorisé sont mises en œuvre. Par exemple, des offres de services pour les utilisateur·trice·s de vélos ou des dispositions contractuelles limitant les possibilités de posséder une voiture. | Es werden mindestens zwei Massnahmen zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs umgesetzt. Z.B. Serviceangebote für Velonutzende oder mietvertragliche Regelungen zum Autobesitz. | Au moins deux mesures visant à réduire le trafic individuel motorisé sont mises en œuvre. Par exemple, des offres de services pour les utilisateur·trice·s de vélos ou des dispositions contractuelles limitant les possibilités de posséder une voiture.
| 116 | Au moins 5 % des places de stationnement pour voitures particulières sont équipées de stations de recharge bidirectionnelles. | Mindestens 5 % der Personenwagenabstellplätze werden mit bidirektionalen Ladestationen ausgerüstet. | Au moins 5 % des places de stationnement pour voitures particulières sont équipées de stations de recharge bidirectionnelles.
| 117 | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème E est mise en œuvre. | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich E umgesetzt. | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème E est mise en œuvre.
| 118 | 0
| 119 | 0
| 120 | 0
| 121 | 0
| 122 | 0
| 123 | 0
| 124 | 0
| 125 | 0
| 126 | 0
| 127 | 0
| 128 | 0
| 129 | 0
| 130 | 0
| 131 | 0
| 132 | 0
| 133 | 0
| 134 | 0
| 135 | 0
| 136 | 0
| 137 | 0
| 138 | 0
| 139 | 0
| 140 | 0
| 141 | 0